Pieczęć Wykonawcy

WARUNKI GWARANCJI, SERWIS GWARANCYJNY

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Umożliwienie składania zgłoszeń usterki całodobowo, przez wszystkie dni w roku. Za zgłoszenie usterki uznaje się nadanie wiadomości faksem lub e-mailem (dane w pkt 11), bez konieczności potwierdzania ich odbioru. | Tak |  |
| 2 | Potwierdzenie rejestracji zgłoszenia serwisowego do 4h od zgłoszenia usterki | Tak |  |
| 3 | Czas naprawy: do końca dnia roboczego następującego po dniu zgłoszenia usterki. Za dzień roboczy uznaje się dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. | Tak |  |
| 4 | Naprawa wyłącznie w miejscu instalacji urządzeń | Tak |  |
| 5 | Każda naprawa w okresie gwarancji będzie udokumentowana czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika. | Tak |  |
| 6 | Ilość napraw tego samego elementu (podzespołu) danego urządzenia w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego elementu (podzespołu) na nowy. | Maksimum 3 Podać |  |
| 7 | Ilość napraw istotnych (tj. wpływających na użyteczność całego urządzenia, powodujących, że bez ich wykonania użyteczność całego urządzenia jako całości byłaby zmniejszona) tego samego urządzenia w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego urządzenia na nowe. | Maksimum 2 Podać |  |
| 8 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (w miesiącach) | Minimum 24 (ale nie krócej niż do końca gwarancji na urządzenie) Podać |  |
| 9 | Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu macierzy | Tak |  |
| 10 | Serwis gwarancyjny musi obejmować dostęp do poprawek i nowych wersji oprogramowania wbudowanego, które są elementem zamówienia | Tak |  |
| 11 | Autoryzowany serwis gwarancyjny (podać: nazwę, adres, nr telefonu, faks, e-mail) | Podać |  |
| 12 | Dokumentacja serwisowa w zakresie czynności wykonywanych przez użytkownika | Tak |  |
| 13 | Przegląd/audyt wykonany przez serwis producenta macierzy w ostatnim miesiącu gwarancji, w celu wyceny i określenia możliwości pogwarancyjnej opieki serwisowej macierzy z dyskami przez autoryzowany serwis gwarancyjny | Tak |  |

Podpis   Wykonawcy