Parametry techniczne

PAKIET 2

2.1 Biurko lekarskie    – 3 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Biurko wykonane z materiału odpornego na działanie środków myjących i dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Podstawka jezdna pod PC "250" | TAK |  |
|  | Szafka wyposażona w min. 4 szuflady , 4 kółka min. Φ50 w tym dwa z hamulcami Min. wymiary 400x500x600 mm. | TAK |  |
|  | Wysuwana półka pod klawiaturę | TAK |  |
|  | Wymiary 600 x 1000 x 850 mm ±5% | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.2 Kozetka lekarska    – 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Kozetka pełniąca rolę leżanki lub stołu rehabilitacyjnego. | TAK |  |
|  | Wykonana z kształtowników stalowych malowanych na kolor biały | TAK |  |
|  | Leże i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym | TAK |  |
|  | Kolor obicia do wyboru (min 3) | TAK podać |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia wezgłowia | TAK |  |
|  | Kąt nachyleni wezgłowia, +/- 40° | TAK |  |
|  | Wyposażona w wieszak na prześcieradło jednorazowe. | TAK |  |
|  | Waga stołu max. 28 kg | TAK podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 180 kg | TAK podać |  |
|  | Całkowita szerokość, min. 550 mm | TAK podać |  |
|  | Całkowita długość min. 1880 mm | TAK podać |  |
|  | Całkowita wysokość min. 510 mm | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.3 Łóżko IT z materacem przeciwodleżynowym   - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali. Leże podzielone na 4 segmenty | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego | TAK |  |
|  | Segment podudzia regulowany elektrycznie lub manualnie | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna funkcji autokontur (ustawienie segmentu pleców i nóg dla wygodniejszej pozycji dla pacjenta), | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja nachylenia wzdłużnego min. +/- 16° | TAK podać |  |
|  | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga | TAK podać |  |
|  | Dzielone barierki boczne z wbudowanymi panelami sterowania i wskaźnikami właściwego położenia bioder | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Elektryczna funkcja CPR (wypoziomowania wszystkich segmentów i opuszczania leża do minimalnej wysokości) - sterowanie przy pomocy przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | TAK |  |
|  | Wskaźnik informujący o najniższej bezpiecznej wysokości łóżka | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Segment oparcia przezierny dla promieni RTG z uchwytem na kasetę RTG z obu stron łóżka | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Zdejmowane szczyty łóżka | TAK |  |
|  | Uchwyty na akcesoria (min. 8 haków) po obu stronach łóżka | TAK podać |  |
|  | Min. 6 uchwytów na pasy do unieruchomienia pacjenta | TAK podać |  |
|  | Odbojniki w 4 narożnikach łóżka | TAK |  |
|  | 4 gniazda na statywy infuzyjne i uchwyty do podnoszenia się dla pacjenta | TAK |  |
|  | Centralny hamulec 4 kółek | TAK |  |
|  | Wskaźnik niezaciągniętego hamulca | TAK |  |
|  | Przedłużenie leża | TAK |  |
|  | Półka na pościel | TAK |  |
|  | Kółka pojedyncze, antystatyczne o średnicy min. 150 mm | TAK podać |  |
|  | Piąte kółko sterujące | TAK |  |
|  | Regulowany okrągły statyw infuzyjny 4 hak | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w zintegrowany system pomiaru masy ciała pacjenta z wyświetlaczami wbudowanymi w barierki boczne (po obu stronach łóżka). System posiadający następujące funkcje: - Automatyczne tarowanie - Zapamiętywanie wagi pacjenta (np. poranny pomiar w stosunku do aktualnego wyniku - wyświetlany za pomocą przycisku) - Funkcja "reset" w celu szybkiego powrotu do ustawień fabrycznych - Automatyczne kalibrowanie wagi - Funkcja "zamrażania danych", gwarantująca możliwość dodawania lub odejmowania wyposażenia dodatkowego do łóżka bez wpływu na wyświetlanie rzeczywistej masy netto pacjenta - Wybieranie dokładności ważenia: 100g / 500g - Alarm wyjścia pacjenta z łóżka - Zakres ważenia, min. 0,1 kg - 250 kg - Przechodzenie wagi w tryb czuwania z dalszym pomiarem masy pacjenta „w tle” | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w wielouchwytowy system zabezpieczający materac przed różnego rodzaju uszkodzeniami spowodowanymi konstrukcją łóżka lub jego pracą | TAK podać |  |
|  | Segment oparcia przezierny wraz z systemem oraz materacem przezierna dla promieni RTG | TAK |  |
|  | MATERAC PRZECIWODLEŻYNOWY Z POMPĄ |  |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy do odleżyn 4 stopnia oferujący połączenie trybu zmiennociśnieniowego z funkcją przechyłów bocznych i ciągłej rotacji bocznej pacjenta | TAK |  |
|  | Dwa tryby pracy – tryb zmiennociśnieniowy i statyczny | TAK |  |
|  | Niezależny owiew pacjenta redukujący ciepło kumulujące się w materacu | TAK |  |
|  | W zestawie pompa | TAK |  |
|  | Obciążenie dopuszczalne | 200 kg i powyżej – 5 pkt Poniżej 200 kg – 0 pkt |  |
|  | Zawór CPR | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.4 Łóżko pacjenta   - 4 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali. Leże podzielone na min. 4 segmenty z czego min. 3 ruchome. | TAK |  |
|  | Zdejmowane wezgłowie wykonane z lekkiego tworzywa ABS dające się zdemontować bez użycia narzędzi i łatwe do utrzymania w czystości. | TAK |  |
|  | Zabezpieczenie szczytów łóżka przed przypadkowym wypięciem. | TAK |  |
|  | Barierki na całej długości składane wzdłuż leża łóżka łatwe do złożenia i rozłożenia jednym ruchem ręki przystosowane do umieszczenia na nich stolika do spożywania posiłków lub karmienia pacjenta | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Nakładany stolik do spożywania posiłków lub karmienia. | TAK |  |
|  | Leże wykonane z blachy perforowanej | TAK |  |
|  | Konstrukcja ramowa oraz barierki składane wzdłuż leża umożliwiają jego opuszczenie do wysokości min. 36 cm od poziomu podłoża | TAK podać |  |
|  | Tuleje zamontowane w czterech rogach leża umożliwiają zainstalowanie ramy wyciągowej lub wysięgnika ręki w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta. | TAK |  |
|  | Haczyki na worki urologiczne. | TAK |  |
|  | Na pilocie do sterowania łóżkiem każdy przycisk ma być dodatkowo opatrzony czytelnym rysunkiem | TAK |  |
|  | Funkcja CPR umożliwiająca wypoziomowanie leża za pomocą przycisku i przeprowadzenie resuscytacji. | TAK |  |
|  | Regulowany elektrycznie segment pleców w zakresie do min. 75O za pomocą pilota przewodowego | TAK podać |  |
|  | Regulowany elektrycznie segment nóg w zakresie do min. 40 O za pomocą pilota przewodowego | TAK podać |  |
|  | Długość całkowita min. 2100 mm | TAK podać |  |
|  | Szerokość całkowita min. 960 mm | TAK podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie min. 360 mm do 700 mm | TAK podać |  |
|  | Łóżko wyposażone w przezierny dla promieni RTG system zabezpieczenia materaca przez uszkodzenia spowodowane funkcjonalnością łóżka | TAK podać |  |
|  | Czterokomorowy materac z pianki poliuretanowej z pokrowcem | TAK |  |
|  | Uchwyt kroplówki – 1 szt | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.5 Myjnia do chirurgicznego mycia rąk   - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Myjnia do chirurgicznego mycia rąk: min. 2 stanowiska, | TAK podać |  |
|  | Wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku nie gorszym niż 1.4301 | TAK |  |
|  | Myjnia montowana na ścianie | TAK |  |
|  | Komora myjni z panelem, Głębokość komory min. 200 mm, | TAK |  |
|  | Myjnia wyposażona w syfon z tworzywa, | TAK |  |
|  | Dodatkowe akcesoria montowane na panelu myjni: - 2 x batera bezdotykowa , - 2 podajnik mydła, - 1 x podajniki płynu dezynfekcyjnego, - 2 x podajniki ręczników papierowych. | TAK podać |  |
|  | Wysokość min. 1350mm ±2% | TAK podać |  |
|  | Szerokość min. 580 mm ±2% | TAK podać |  |
|  | Długość min. 1600 mm ±2% | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.6 Parawan medyczny    – 6 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Dwuczęściowy parawan chromowany wykonany z rurek chromowanych gwarantujący stabilność i trwałość. | TAK |  |
|  | Gumowane kóła | TAK |  |
|  | Ekran parawanu wykonany z materiału zmywalnego | TAK |  |
|  | Możliwość użycia elanobawełny jako ekran | TAK |  |
|  | Głębokość: min 58 cm ±2% | TAK podać |  |
|  | Szerokość: min. 94 cm ±2% | TAK podać |  |
|  | Wysokość: min. 165 cm ±2% | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.7 Parawan RTG   – 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Mobilny parawan ochronnych przed promieniowaniem jonizującym "X" (rentgenowskim), | TAK |  |
|  | Jednoskrzydłowy, bez szyby | TAK |  |
|  | Szerokość min. 900 mm ±2% | TAK podać |  |
|  | Wysokość min. 1800 mm ±2% | TAK podać |  |
|  | Grubość warstwy Pb (ołów) min. 0,5 mm | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.8 Stolik typu MAYO  - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie gorszym niż 0H18N9, przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. | TAK |  |
|  | Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomocą jednej dźwigni | TAK |  |
|  | Podstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami min. fi 80 mm. | TAK podać |  |
|  | Wszystkie kółka wyposażone w blokadę | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzacego podłoża | TAK podać |  |
|  | Górny blat obracany w poziomie o 360° | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 15 kg. | TAK, podać |  |
|  | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita podstawy 490 mm ±50 mm | TAK podać |  |
|  | Głębokość całowita podstawy 740 ±20 mm | TAK podać |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości położenia blatu pedałem nożnym w zakresie min. 960 mm do 1370 mm | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.9 Stolik zabiegowy  - 10 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Stolik zabiegowo - opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku nie gorszym niż 0H18N9. | TAK |  |
|  | Stolik z blatem prostym i półką montowaną na stałe. | TAK |  |
|  | Odległość między blatami wynosząca 445mm. ±2% | TAK podać |  |
|  | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. | TAK |  |
|  | Wyrób na kółkach o średnicy min. fi 100 mm (dwa z blokadą). | TAK podać |  |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. | TAK |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Wymiary blatu: 800 x 600 mm ±2% | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.10 Stół do opasek gipsowych z odstojnikiem - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Stół do opasek gipsowych | TAK podać |  |
|  | Stół wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku nie gorszym niż 0H18N9 | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w jedną komorę z osadnikiem gipsu umieszczoną po lewej stronie stołu | TAK |  |
|  | Min. wymiary komory (dł x szer x wys) w mm: 450x450x150. | TAK podać |  |
|  | Wszystkie boki zagłębione. | TAK |  |
|  | Stół wykonany z profili min. 30x30x1,2mm oraz blachy min. 1,5mm. ±2% | TAK podać |  |
|  | Wyrób na nóżkach regulowanych w zakresie min. 20 mm (możliwość wypoziomowania stołu). ±2% | TAK |  |
|  | Stopki wykonane z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. | TAK |  |
|  | Stół z baterią natryskową sztorcową. | TAK |  |
|  | Wymiary 1600 mm(szer) x 600 mm(gł) x 850 mm(wys) ±2% | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.11 Szafa grzejna  - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Szafa grzejna - przeznaczona do podgrzewania płynów infuzyjnych i obłożeń. | TAK |  |
|  | Urządzenie obsługuje 2 sterowane szuflady (niezależne) z mikroprocesorową stabilizacją temperatury. | TAK |  |
|  | Każda z szuflad może pracować w jednym z dwóch zakresów grzania. | TAK |  |
|  | Poprzez wbudowane zegary systemowe szuflad istnieje możliwość zaprogramowania automatycznego rozpoczęcia i zakończenia pracy. | TAK |  |
|  | Zakresy temp: 1. płyny infuzyje: 28-41°C, 2. odzież i obłożenia: 42-70°C. | TAK |  |
|  | Pojemność min. 30x500ml płynów infuzyjnych lub min. 26 kg ubrań i pościeli. | TAK podać |  |
|  | Wymiary: 600x840x580 mm,( +/-20mm) | TAK podać |  |
|  | Napięcie nominalne: 200-240 V AC, Częstotliwość: 50-60 Hz, | TAK |  |
|  | Pobór mocy 1 szuflady: tryb aktywny max 150W, tryb czuwania max 20W | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.12 Szafa lekarska - 7 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Korpus szafy wykonany z blachy gr. min. 0,8 mm. | TAK podać |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa na stopkach | TAK |  |
|  | Drzwi szafy są wykonane ze szkła bezpiecznego – hartowanego, nieprzezierne dla promieni słonecznych | TAK |  |
|  | Półki wykonane ze szkła, przestawne co min. 25 mm | TAK podać |  |
|  | Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. | TAK |  |
|  | Wymiary 60x40x180 cm ±2% | TAK podać |  |
|  | Wyposażenie: 4 szklane półki | TAK |  |
|  | Waga | 90 kg i poniżej – 5 pkt Powyżej 90 kg – 0 pkt . |  |
|  | Kolor RAL do wyboru (min. 3) | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.13 Szafka przyłóżkowa  – 4 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Konstrukcja szafek wykonana z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej. | TAK |  |
|  | Metalowe drzwiczki oraz szuflady pokryte lakierem proszkowym w kolorze białym | TAK |  |
|  | Blat szafki oraz półka boczna wykonane z płyty meblowej dopasowane kolorystycznie do wypełnień szczytów łóżek | TAK |  |
|  | Wysuwana szuflada na prowadnicach rolkowych z wyjmowanym pojemnikiem z tworzywa. | TAK |  |
|  | Szafki wyposażone w półkę boczną z możliwością regulacji wysokości i pochylenia. | TAK |  |
|  | Z tyłu szafki haczyki do wieszania ręczników. | TAK |  |
|  | Wymiary: 580x420x800 mm ±2% | TAK podać |  |
|  | Wymiary blatu 400x420 mm ±2% | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.14 Taboret na kółkach     – 4 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Taboret z regulowaną wysokością za pomocą sprężyny gazowej, | TAK |  |
|  | Taboret osadzony na min. trójramiennej podstawie z kółkami nie pozostawiającymi śladów (optymalnie kauczukowymi) | TAK |  |
|  | Siedzisko okrągłe obszyte materiałem zmywalnym, (kolor min 3) | TAK podać |  |
|  | Min. wysokość: 650 mm | TAK |  |
|  | Max. wysokość: 900 mm | TAK |  |
|  | Średnica siedziska: 400 mm ±5% | TAK |  |
|  | Grubość siedziska: 100 mm ±5% | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.15 Waga łóżkowa    - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Waga łóżkowa, przeznaczoną do ważenia pacjentów leżących w łóżkach. | TAK |  |
|  | Waga wyposażona w wózek transportowy, pełniący jednocześnie funkcję stojaka wyświetlacza | TAK |  |
|  | Cztery moduły ważące połączone przewodami umożliwiające ich podłożenie pod łóżko o dowolnym rozstawie kół | TAK |  |
|  | Podnośnik do unoszenia łóżka przystosowany do kół o średnicach od min. 100 do min. 200 mm). | TAK |  |
|  | Głowica pomiarowa z podświetlanym wyświetlaczem LCD | TAK |  |
|  | Zasilanie: 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator | TAK |  |
|  | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym- min. 35 godzin | TAK |  |
|  | Obciążenie maksymalne do 500 kg | TAK podać |  |
|  | Dokładność odczytu do max. 200 g | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.16 Witryna chłodnicza  - 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Chłodziarka z rejestratorem i alarmem przeznaczona jest do przechowywania różnorodnych artykułów medycznych i farmaceutycznych w obniżonej temperaturze | TAK |  |
|  | Posiadająca 5 półek siatkowych z możliwością regulacji położenia | TAK |  |
|  | Wielofunkcyjny regulator temperatury, Wyposażony w dwa czujniki: temperatury komory i temperatury końca rozmrażania | TAK |  |
|  | Chłodziarka musi posiadać moduł rejestracji temperatury i moduł alarmów, który kontroluje prawidłowy proces chłodzenia i sygnalizuje nieprawidłowości na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Waga | 90 kg i poniżej – 5 pkt Powyżej 90 kg – 0 pkt |  |
|  | Pojemność: max. 350 l | TAK podać |  |
|  | Temp. wewnętrzna: Zakres temperatur min. +1 do +10 stopni C | TAK podać |  |
|  | Wymiary: 595 x 640 x 1980 ±30mm (długość x głębokość x wysokość) | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.17 Wózek do transportu pacjenta   - 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wózek do przewożenia chorych przeznaczony do przewożenia pacjentów na terenie szpitala | TAK |  |
|  | Wykonany z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne i środki dezynfekcyjno-myjące. | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża realizowana poprzez pompę hydrauliczną dźwignią nożną. | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową z blokadą | TAK |  |
|  | Regulacje przechyłów Trendelenburga i anty- Trendelenburga wspomagane sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Koła o średnicy min. 200 mm z funkcją koła kierunkowego | TAK |  |
|  | Blokada centralna kół | TAK |  |
|  | Leże wózka umożliwiające wykonywanie pacjentowi zdjęć RTG z tunelem na kasety RTG na całej długości ułatwiający pozycjonowanie kasety. | TAK |  |
|  | Rama leża posiadająca odboje chroniące | TAK |  |
|  | Materac wykonany z pianki poliuretanowej z pokryciem wykonanym ze skaju z uchwytami do przenoszenia | TAK |  |
|  | Wózek musi być wyposażony w 2 poręcze boczne i wieszak kroplówki. | TAK |  |
|  | Obciążenie | 180 kg i powyżej – 5 pkt Poniżej 180kg – 0 pkt |  |
|  | Długość całkowita wózka max. 2100 mm | TAK podać |  |
|  | całkowita szerokość wózka z poręczami max 800 mm | TAK podać |  |
|  | Długość leża 1950mm ±5% | TAK podać |  |
|  | Szerokość leża 700mm ±5% | TAK podać |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie 580mm do 900 mm ±5% | TAK podać |  |
|  | Minimalny kąt uniesienia oparcia pleców - 65° | TAK podać |  |
|  | Min. Kąt przechyłu Trendelenburga - 20° | TAK podać |  |
|  | Min. Kąt przechyłu anty-Trendelenburga – 12 ° | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.18 Wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej – 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wózek do transportu pacjenta w pozycji siedzącej dla dorosłych wykonany ze stali precyzyjnej. | TAK |  |
|  | Stałe połączenie oparcia bocznego z rurą tylną | TAK |  |
|  | Wyposażony w podłokietniki | TAK |  |
|  | Płyty boczne podłokietnika wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Kółka odbojowe na podpórkach stóp | TAK |  |
|  | Hamulce kół dużych z systemem sprężynowym. | TAK |  |
|  | Min. szerokość siedziska 600 mm | TAK |  |
|  | Min. nośność 100 kg | TAK |  |
|  | Koła tylne pełne | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.19 Wózek reanimacyjny z defibrylatorem   - 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| WÓZEK REANIMACYJNY |
|  | Zbudowany z kolumn nośnych z blachy stalowej ocynkowanej galwanicznie | TAK |  |
|  | Kontener szufladowy metalowy dwuwarstwowy szczelny | TAK |  |
|  | Min. 2 szuflady metalowe na prowadnicach kulkowych z funkcją pełnego wysuwu | TAK podać |  |
|  | Wkłady szuflad osadzone na ramie metalowej wykonane z tworzywa ABS | TAK podać |  |
|  | Wymiary szuflad: Niska 460x470x80 mm ±5% Średnia 460x470x140 mm ±5% Wysoka 460x470x200 mm ±5% | TAK podać |  |
|  | Średnica kół jezdnych min. 125 mm | TAK podać |  |
|  | Wysokość całkowita przy zastosowaniu standardowych kół jezdnych o średnicy min. 125 mm min. 890 mm | TAK podać |  |
|  | Szerokość całkowita 820 mm ±2% | TAK podać |  |
|  | Głębokość całkowita 630 mm ±2% | TAK podać |  |
|  | Powierzchnia użytkowa blatu roboczego (szerokość x głębokość) min. 590 x 540 mm | TAK podać |  |
|  | Wszystkie elementy mają być pokryte wysokiej jakości lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, działanie środków dezynfekcyjno-myjacych i promieniowanie UV w pełnej gamie kolorystycznej zgodnej z oznaczeniem wg RAL | TAK |  |
|  | 2 relingi boczne na akcesoria | TAK |  |
|  | Wieszak na kroplówkę | TAK |  |
|  | Stelaż z pokrywą do worka na odpady | TAK |  |
|  | Pojemnik na cewniki | TAK |  |
|  | Rozgałęziacz elektryczny | TAK |  |
|  | Półka pod defibrylator | TAK |  |
|  | Płyta reanimacyjna | TAK |  |
| DEFIBRYLATOR |
| 1. | Defibrylacja dwufazowa | TAK |  |
| 2. | Zakres wyboru energii w J min. 5 – 360 J | TAK |  |
| 3. | Ilość stopni dostępności energii defibrylacji zewnętrznej | 20 i więcej- 5 pkt Poniżej 20 -0 pkt |  |
| 4. | Czas ładowania do energii 200 J max. 5 sek. | TAK |  |
| 5. | Defibrylacja ręczna | TAK |  |
| 6. | Defibrylacja półautomatyczna | TAK |  |
| 7. | Ekran monitora - kolorowy | TAK |  |
| 8. | Przekątna ekranu monitora min. 5 cali | TAK |  |
| 9. | Praca z zasilania akumulatorowego: Min. 3,5 godz monitorowanie lub Min. 140 defibrylacji z energia 360 J | TAK | . |
| 10. | Możliwość wykonania kardiowersji | TAK |  |
| 11. | Ciężar max. 7,0 kg | TAK |  |
| 12. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 13. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (komunikaty na ekranie i tryb doradczy) | TAK |  |
| 14. | Metronom do podawania akustycznie częstości tempa uciskania klatki piersiowej podczas reanimacji według min.4 procedur ( wiek pacjenta i intubacja lun brak jej) | TAK |  |
| 15. | Możliwość bezprzewodowego przekazywania danych o stanie aparatu i badań pacjenta | TAK |  |
| Monitorowanie EKG |
| 16. | Monitorowanie EKG min. 3 odpr. | TAK |  |
| 17. | Zakres pomiaru tętna min. 20 -300 u./min. | TAK |  |
| 18. | Wzmocnienie EKG w zakresie min. 0,25 – 4 cm/mV na min 7 poziomach | TAK |  |
| Stymulacja przezskórna |
| 19. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym | TAK |  |
| 20. | Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40 – 170 imp./min. | TAK |  |
| 21. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10 – 200 mA | TAK |  |
| Saturacja Krwi Tętniczej (SpO2) |
| 22. | Zakres pomiaru saturacji min. 1 – 100 % | TAK |  |
| 24. | Krzywa pletyzmograficzna na ekranie | TAK |  |
| 25. | Czujnik wielorazowego uzytku typu „klips na palec” | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

2.20 Zestaw mebli  - 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: ………………………….

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | SZAFKA 3 SZUFLADOWA w tym 1 PODGRZEWANĄ SZUFLADĄ L= 40cm . Szafki wykonane z blachy stalowej zabezpieczonej przed korozją poprzez galwanizację i pokrycie lakierem proszkowym, powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi. Szafka malowana proszkowo na dowolny kolor palety RAL. Boki oraz fronty szafki z podwójnej blachy z wypełnieniem. Szafka wyposażona w trzy szuflady równej długości i głębokości (jedna szuflada pod drugą). Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Szuflady wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Dolna szuflada podgrzewana do płynów infuzyjnych. Podstawa szafki na nóżkach wysokości min. 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Blat ciepły z tylnym rantem Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary 40cm(szer) x 60cm(gł) x 85cm(wys) ±2% szt. 1 | TAK podać |  |
|  | Ławka 3 osobowa w całości tapicerowana, Siedzisko oraz oparcie zintegrowane z podłokietnikami, Kolor tapicerki do wyboru (min.3) W związku ze wzmożoną użytkowalnością wyrób posiadający Atest Wytrzymałości, Wymiary 155cm (szer) x 50cm (gł) x 70 cm (wys) ±2% szt. 3 | TAK podać |  |
|  | Krzesło o konstrukcji metalowej (rama chromowana), Siedzisko i oparcie wykonane z tworzywa sztucznego, Możliwość składowania w stosie (min. 5 sztuk), Możliwość łączenia w szeregi poprzez uchwyt, Wymiary siedziska: 42cm (szer) x 38cm (gł) ±2% Wymiary 49cm (szer) x 48cm (gł) x 70 cm (wys) ±2% szt. 24 | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Uwagi końcowe dotyczące wszystkich pozycji asortymentowych w załączniku parametrów technicznych:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenia są kompletne, wolne od wad, pochodzą z bieżącej produkcji (min. 2016 r. ), nie są wyposażeniem testowym, zastępczym, serwisowym ani powystawowym.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy