Parametry techniczne

PAKIET 4

4.1 Laptop/ Tablet medyczny      – 1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Laptop łączący funkcję laptopa z tabletem | TAK |  |
|  | Wyposażony w min. 4 rdzeniowy procesor oraz system operacyjny | TAK |  |
|  | Dotykowy ekran o przekątnej min. 10' | TAK |  |
|  | Odpinana klawiatura | TAK |  |
|  | Złącze micro HDMI oraz min. 1 USB 2.0 | TAK |  |
|  | Czas pracy baterii | Czas pracy 7 h i powyżej- 5 pkt Poniżej 7h - 0 pkt |  |
|  | Wbudowane Min. 2 GB pamięci RAM oraz dysk SSD wbudowane min 32 GB | TAK |  |
|  | Waga max. 1,3 kg | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

4.2 Laptop/ Tablet medyczny      – 2 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Laptop łączący funkcję laptopa z tabletem | TAK |  |
|  | Wyposażony w min. 4 rdzeniowy procesor oraz system operacyjny | TAK |  |
|  | Dotykowy ekran o przekątnej min. 10' | TAK |  |
|  | Odpinana klawiatura | TAK |  |
|  | Złącze micro HDMI oraz min. 1 USB 2.0 | TAK |  |
|  | Czas pracy baterii | Czas pracy 7 h i powyżej- 5 pkt Poniżej 7h -0 pkt |  |
|  | Wbudowene Min. 2 GB pamięci RAM oraz dysk SSD wbudowane min 32 GB | TAK |  |
|  | Waga max. 1,3 kg | TAK |  |
|  | Ekran o przekątnej min 13 cali max 15,5 cala z podświetleniem LED | TAK podać |  |
|  | Dotykowy panel umieszczony nad klawiaturą | TAK |  |
|  | System identyfikacji użytkownika na podstawie odcisku palca | TAK |  |
|  | Dwurdzeniowy procesor min. 2,9 GHz | TAK |  |
|  | Pamięć masowa SSD wbudowane min. 256 GB | TAK podać |  |
|  | Wbudowane Min. 8 GB pamięci RAM | TAK podać |  |
|  | Min. 4 porty z następującymi funkcjami: Ładowanie, DisplayPort, Thunderbolt (do 40 Gb/s), USB 3.1 drugiej generacji (do 10 Gb/s) | TAK podać |  |
|  | Pełnowymiarowa podświetlana klawiatura | TAK |  |
|  | Czujnik oświetlenia zewnętrznego | TAK |  |
|  | Gładzik wyczuwający siłę nacisku, umożliwiający precyzyjne sterowanie kursorem, mocne kliknięcia, akcelerację i rysowanie z gradacją nacisku oraz obsługujący gesty | TAK |  |
|  | Interfejs sieci bezprzewodowej Wi‑Fi nie gorszy niż 802.11ac; zgodny z IEEE 802.11a/b/g/n | TAK |  |
|  | Interfejs bezprzewodowy nie gorszy niż Bluetooth 4.2 | TAK |  |
|  | Kamera HD min. 720p | TAK |  |
|  | Głośniki stereofoniczne z szerokim zakresem dynamicznym | TAK |  |
|  | Wbudowana bateria litowo-polimerowa o pojemności min. 49 Wh | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: od 10°C do 35°C | TAK |  |
|  | Masa min. 1,8 kg | TAK podać |  |
|  | Zainstalowany system operacyjny | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

4.3 Stacja wywoławcza do systemu przyzywowego -1 szt

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Stacja służąca do powiadamiania odbiorników indywidualnych (Pagerów) | TAK |  |
|  | Zasilanie stacji ma odbywać się poprzez radiotelefon (12V) | TAK |  |
|  | Wbudowana klawiatura służąca do wywoływania Pagerów | TAK |  |
|  | Wbudowana czerwona dioda LED sygnalizująca wysyłanie powiadomienia. | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

4.4 System bezprzewodowego przywoływania personelu medycznego

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | System działający na częstotliwości UKF pozwalający na pracę w pomieszczeniach w których ze względu na zakłócenia elektrostatyczne i elektromagnetyczne nie działa tradycyjna technologia WiFi. | TAK |  |
|  | Komplet składający się z radiotelefonu, ładowarki, 6 szt.pagerów (z możliwością rozbudowy) | Możliwość rozbudowy do 12 pagerów – 5 pkt Mniej niż 12 – 0 pkt |  |
|  | Pager: synteza częstotliwości, min. 3 numery wywoławcze, podświetlany ekran - min. 12 znaków, pamięć min. 18 wiadomości, zegar, data, budzik, możliwość wyciszenia - wibracja) | TAK |  |
|  | System bezprzewodowego wezwania personelu przez pacjenta składający się z: - 6 szt. przycisków przywoławczych (pagerów) personelu zasilanych bateryjnie (12V) z manipulatorem na kablu spiralnym; - 2 szt. przyciski kasowania; - 2 szt. lampek sygnalizacyjnych; - 1 szt. stacja centralna | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Uwagi końcowe dotyczące wszystkich pozycji asortymentowych w załączniku parametrów technicznych:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenia są kompletne, wolne od wad, pochodzą z bieżącej produkcji (min. 2016 r. ), nie są wyposażeniem testowym, zastępczym, serwisowym ani powystawowym.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy