Dotyczy Części nr 1

Przedmiot zamówienia: 	Automatyczna rozprężalnia podtlenku azotu

Nazwa producenta:	____________________________________________________

Typ:	 		____________________________________________________

Rok produkcji: 		____________________________________________________

Ilość: 			1 szt.

| L.p. | Opis parametrów technicznych Parametr wymagany | Parametr wymagany | Potwierdzenie lub /Parametry oferowane (podać dokładne wartości) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczna rozprężalnia podtlenku azotu o wydajności minimum 30 m3/h dla 2x3 butle oraz 3 rezerwowe | TAK |  |
|  | Panel rezerwowy do podłączenia butli rezerwowej. | TAK |  |
|  | Filtry cząstek stałych min. 50, max. 100 µm oraz mechaniczne, bezolejowe zawory zwrotne | TAK |  |
|  | Przyłącze dla centralnego monitoringu | TAK |  |
|  | Sterownik wyposażony w diody LED informujące optycznie o stanie urządzenia oraz informujący o przełączaniu źródeł zasilania. | TAK |  |
|  | Cyfrowe czujniki ciśnienia | TAK |  |
|  | System wtyków do komunikacji pomiędzy urządzeniami RJ-45 | TAK |  |
|  | Automatyczne załączenie każdego źródła | TAK |  |
|  | Przyłącze awaryjne typu NIST. | TAK |  |
|  | Wlot konserwacyjny na zewnątrz budynku | TAK |  |
|  | WYMAGANE CERTYFIKATY |  |  |
|  | Materiały potwierdzające oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) | TAK (załączyć) |  |
|  | Deklaracja zgodności wytwórcy potwierdzająca model i typ opisany w niniejszym formularzu (model i typ musi zostać potwierdzony w materiałach potwierdzających parametry) (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
|  | Potwierdzenie zgłoszenia do URPL (załączyć) | TAK (załączyć) |  |
|  | Paszport techniczny | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna | TAK |  |
|  | Podać nazwę, adres oraz kontakt do serwisu | TAK (podać i załączyć) |  |

Podpis Wykonawcy