## 1
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 1 – Igły, kaniule, strzykawki
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Igła j.u. 0,5×25mm a 100 szt | op | 50
2 | Igła j.u. 0,6×25mm a 100 szt | op | 75
3 | Igła j.u. 0,7×30mm a 100 szt | op | 110
4 | Igła j.u. 0,8×40mm a 100 szt | op | 250
5 | Igła j.u. 0,9×40mm a 100 szt | op | 170
6 | Igła j.u. 1,1×40mm a 100 szt | op | 125
7 | Igła j.u. 1,2×40mm a 100 szt | op | 460
8 | Igła touchy do znieczuleń zewnątrzoponowych 18g 8cm-9cm | szt | 40
9 | Kaniula venflon G 14 pomarańczowy poliuretynowy, igła ostra ze stali nierdzewnej z paskiem widocznym w promieniach rtg, nakładka zabezpieczajaca z polipropylenu, opakowanie jednostkowe typu tyvek, nietoksyczna, niepirogenna | szt | 25
10 | Kaniula venflon G 16 nr.1,6-1,8 szary 45-50 mm poliuretynowy, igła ostra ze stali nierdzewnej z paskiem widocznym w promieniach rtg, nakładka zabezpieczajaca z polipropylenu, opakowanie jednostkowe typu tyvek, nietoksyczna, niepirogenna | szt | 30
11 | Kaniula venflon G 18 nr.1,2-1,3 zielony/45mm poliuretynowy, igła ostra ze stali nierdzewnej z paskiem widocznym w promieniach rtg, nakładka zabezpieczajaca z polipropylenu, opakowanie jednostkowe typu tyvek, nietoksyczna, niepirogenna | szt | 1700
12 | Kaniula venflon G 20 nr 1,0-1,1 różowy /32mm/33mm poliuretynowy, igła ostra ze stali nierdzewnej z paskiem widocznym w promieniach rtg, nakładka zabezpieczajaca z polipropylenu, opakowanie jednostkowe typu tyvek, nietoksyczna, niepirogenna | szt | 7300
13 | Kaniula venflon G 22 nr. 0,8-0,9 niebieski/25mm poliuretynowy, igła ostra ze stali nierdzewnej z paskiem widocznym w promieniach rtg, nakładka zabezpieczajaca z polipropylenu, opakowanie jednostkowe typu tyvek, nietoksyczna, niepirogenna | szt | 5100
14 | Kaniula venflon G 24 nr. 0,7 zółty/19-20mm z portem poliuretynowy, igła ostra ze stali nierdzewnej z paskiem widocznym w promieniach rtg, nakładka zabezpieczajaca z polipropylenu, opakowanie jednostkowe typu tyvek, nietoksyczna, niepirogenna | szt | 1200
15 | Kaniule bezpieczne rozm. G16. Wyposażona w automatyczny mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu lub FEP , posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim. | szt | 10
16 | Kaniule bezpieczne rozm. G18. Wyposażona w automatyczny mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu lub FEP , posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim. | szt | 350
17 | Kaniule bezpieczne rozm. G20. Wyposażona w automatyczny mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu lub FEP , posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim. | szt | 2500
18 | Kaniule bezpieczne rozm. G22. Wyposażona w automatyczny mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu lub FEP , posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim. | szt | 3000
19 | Kaniule bezpieczne rozm. G24. Wyposażona w automatyczny mechanizm zapobiegający przed zakłuciem podczas użytkowania. Wykonana z poliuretanu lub FEP , posiadająca paski kontrastujące w RTG, samodomykający się korek portu bocznego oraz filtr hydrofobowy. Opakowanie typu tyvec. Na pojedynczym opakowaniu napisy w języku polskim. | szt | 800
20 | Korek luer-lock j.u. do venflonu, do kaniul, strzykawek, przyrządów do infuzji, jałowy, niepirogenny, pakowany pojedynczo w opakowaniu blister-pack (dop. opakowanie folia-papier) | szt | 32000
21 | Korek do venflonu Combi KD stop, do zamknięcia wlotu kaniul, pakowany pojedyńczo, sterylnie, zapewniający bezpieczne uszczelnienie końcówek typu Luer stożek zaciskowy uniwersalny, wykonany z polietylenu | szt | 3000
22 | Mini spike plus (aparat do przygot. i pbierania leków z butelki) z filtrem bakt.0,45-50um | szt | 4000
23 | Strzykawka j.u. 2 ml a100 szt. pakowana pojedynczo | op | 160
24 | Strzykawka j.u. 50 ml Janeta, pakowana pojedynczo | szt | 300
25 | Strzykawka j.u. 50/60 ml do pomp infuzyjnych Luer Lock, CIEMNA, pakowana pojedynczo | szt | 200
26 | Strzykawka j.u. 50/60 ml do pomp infuzyjnych Luer Lock, pakowana pojedynczo | szt | 2000
27 | Strzykawka j.u. 50/60 ml do pomp infuzyjnych Luer Lock, pakowana pojedynczo do pompy typu Pilote A2PL | szt | 100
28 | Strzykawka j.u 20 ml a 100szt, pakowana pojedynczo | op | 430
29 | Strzykawka j.u. 5 ml a 100 szt, pakowana pojedynczo | op | 500
30 | Strzykawka j.u.10 ml a 100szt, pakowana pojedynczo | op | 420
31 | Strzykawka j.u.100 ml Janeta, pakowana pojedynczo | szt | 650
32 | Strzykawka tuberk.1ml z igłą 0,5×16mm lub 0,45x13mm a 100 szt, pakowana pojedynczo | op | 10
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 2
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 2 – Akcesoria do respiratora eVolution i pułapki wodne do Mindray
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Filtr bakt-wirus z HME, sterylny, kompatybilny z układem oddechowym pacjenta do respiratora eVolution | szt | 50
2 | Filtr wydechowy do respiratora eVolution | szt | 10
3 | Obwód oddechowy (180cm) jednorazowego użytku do respiratora eVolution, gładki wewnętrznie z PCV sterylny | szt | 30
4 | Zestawy T do nebulizacji i nawilżania pacjentów podłączonych do respiratora. W skład zestawu wchodzi: łącznik T, nebulizator, dren tlenowy. | op. | 20
5 | Pułapka wodna dla dorosłych DRYLINE I, do kardiomonitora Mindray | szt | 30
6 | Pułapka wodna dla dorosłych DRYLINE II, do aparatu do znieczulania Mindray | szt | 20
7 | Elektrody do stymulacji / defibrylacji zewnętrznej - przezskórnej , dla dorosłych, do defibrylatora Mindray | kpl | 2
8 | Kanałowa łyżka do wideolaryngoskopu King. Rozm. 3 | szt | 20
9 | Jednorazowe linie próbkujące (monitorujące) dla dorosłych dł. 2.5 m | szt | 40
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 3
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 3 – Igły do ostrzykiwań, punkcyjne, do trepanobiopsji, maski krtaniowe
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Igła jednorazowa iniekcyjna do ostrzykiwania i homeostazy z usztywniona osłonką zabezpieczającą przed przekuciem kanału oraz kliknięciem informującym o całkowitym chowaniu igły do osłonki. Igła posiada port do podawania leków. Dł. robocza igły 230cm, dł. igły 4mm, śred. igły 25G, kąt ścięcia igły 30 stopni. | szt | 100
2 | Igła do punkcji mostka 18/10-30 mm typ luer różowa | szt | 10
3 | Igła do trepanobiopsji hmt11 100-00 | szt | 1
4 | Igła do trepanobiopsji hmt11 150-00 | szt | 1
5 | Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego 22G x90mm | szt | 5
6 | Igła z mandrynem do punkcji jamy brzusznej (typu Peritofix) | szt | 45
7 | Maska krtaniowa jednorazowa silikonowa rozm. 3 | szt | 10
8 | Maska krtaniowa jednorazowa silikonowa rozm. 4 | szt | 20
9 | Maska krtaniowa jednorazowa silikonowa rozm. 5 | szt | 15
10 | Igła do Penów 0,3mm x8mm 'a 100 sztuk | op | 35
11 | Maska twarzowa, jednorazowa, z otwartym mankietem rozm. 3. Oznaczenie kolorystyczne: rozm. 3 - żółty. Widoczna drabinka na masce umozliwiająca pewny uchwyt | szt | 50
12 | Maska twarzowa, jednorazowa, z otwartym mankietem rozm. 4. Oznaczenie kolorystyczne: rozm. 4 - biały. Widoczna drabinka na masce umozliwiająca pewny uchwyt | szt | 50
13 | Łącznik przeciwbakteryjny do stosowania w miejscach dostępu dożylnego, potrójny (typu octopus) | szt | 100
14 | Zestaw do punkcji jamy opłucnej (typu Pleurofix) z mandrynem | szt | 70
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 4
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 4 – Przyrządy do przetaczania płynów światłoczułych
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Przyrząd do przetaczania płynów światłoczułych, w całości pozbawiony ftalanów, o bursztynowym zabarwieniu drenu i komory kroplowej, elastyczny dren o dł. 150cm pakowany z workiem światłoczułym, chroniącym butelkę od światła, opakowany sterylnie folia-papier. Dopuszcza się worki pakowane osobno. | szt | 4000
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 5
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 5 – Klipsy tytanowe i trokary
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Klipsy tytanowe, średnio-duże, 1 zasobnik = 10 szt klipsów, do klipsownicy Storz | op | 100
2 | Trokar laparoskopowy jednorazowy 5mm z podłączeniem do insuflacji | szt | 10
3 | Trokar laparoskopowy jednorazowy 10mm z podłączeniem do insuflacji | szt | 10
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 6
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 6 – Zestawy do CT
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Zestaw w pełni kompatybilny do wstrzykiwaczy Medrad Vistron CT: wkład o pojemności 200 ml z szybkozłączem (łącznik rurowy) i łącznikiem niskociśnieniowym o dł.150cm i wytrzymałosci do 350 PSI posiadajacy atest procudenta lub autoryzowanego serwisu (op=50szt), na opakowaniach oznaczenie w j.polskim (dop. lub wewnątrz ulotka w języku polskim) | op | 11
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 7
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 7 – Dreny, filtry, układy oddechowe
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Zestaw do przetaczania płynów infuzyjnych z precyzyjnym regulatorem przepływu do infuzji grawitacyjnych | szt | 250
2 | Filtr do tracheostomii typu Trach - Vent | szt | 1
3 | Filtr mech. oddechowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci antybakteryjny/antywirusowy z portem zewn, sterylny 24 godz.Opór przepływu: przy 30l/min poniżej lub równe 0,3-0,4cm H2O; przy 60l/min poniżej lub równe 2-2,5cm H2O; przy 90l/min poniżej lub równe 5-5,2,cm H2O. Oznkowana na obudowie strona pacjenta. Zastosowanie: aparaty do znieczulania i respiratory. | szt | 1300
4 | Filtr wymiennik ciepła i wilgoci do rurek tracheostom. z portem tlenowym i portem do odsysania, sterylny 24 godz. | szt | 120
5 | Łącznik elastyczny, karb., zesp. z podwójnie obrot.łaczn.kąt. z portem 15mmF/22mmF, steryl. dł.13 - 17cm) jednorazowy, op.10 szt (przedłużenie giętkie) | op | 20
6 | Układ oddechowy anestetyczny dla dorosłego rozciągliwy (40-200cm) dodatkowa gałąź do 150 cm, śr. rur 22mm, posiadający łacznik Y kolanko z portem kapno worek oddechowy 2L | op | 40
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 8
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 8 - Kaniula dotętnicza, przetworniki do pomiaru ciśnienia
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Kaniula dotętnicza z zaworem FloSwitch 20G 1,10 x 45 mm | szt | 110
2 | Jednorazowe zestawy przetworników ciśnienia i systemu pobierania krwi, do kardiomonitorów Mindray -Bene View T8. | szt | 20
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 9
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 9 - Elektroda neutralna
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Elektroda neutralna jednorazowego użytku, dla dorosłych i dzieci, powierzchnia dzielona (dwudzielne) 110 cm2 (op.=50 szt.) | op | 13
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 10
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 10 – Testy do sterylizacji
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Fiolkowy wskaźnik biologiczny do walidacji i rutynowej kontroli procesów sterylizacji w parze wodnej, czas inkubacji do 24h w temperaturze 55-600C, wskaźnik chemiczny klasy 5 wg EN ISO 11140-1. Do użycia z przyrządem testowym Compact-Bio-C-PCD | szt | 50
2 | Wskaźnik do sterylizacji klasa 6 a250 szt o wartosciach ustalonych (UW) 1210/20 min - 1340/7min para wg ISO 11140-1 nietoksyczny wskaxnik skuteczności procesu, samoprzylepny | op | 25
3 | Taśma wskaźnikowa 18-19 mm x 50 mb. x 1 szt. | szt | 20
4 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem chemicznym do sterylizacji parą wodną kompatybilne z metkownicą trzyrzędową alfanumeryczną z zapisem informacji wzdłuż przesuwu etykiet. Opakowanie zawiera 12 rolek po 750 szt. etykiet na rolce (9000 szt.etykiet) + wałek z tuszem. | op | 3
5 | Zintegrowany wskaźnik do kontroli wsadu w procesie sterylizacji parą wodną w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancją wskaźnikową, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w odbudowie z tworzywa sztucznego (Compact PCD). Zmiana wskaźnika po sterylizacji na kolor ciemno brązowy lub czarny. Zgodny z normą EN ISO 11140-1. Zintegrowany test do kontroli wsadu w parze wodnej (pakiet uzupełniający). Zawiera 250 szt. samoprzylepnych, testów paskowych pokrytych polimerem i 1 uszczelkę. | op | 3
6 | Test symulacyjny Bowie -Dick do kontroli pracy sterylizatora w postaci samoprzylepnych pokrytych polimerem pasków z symetrycznie rozłożoną substancja wskaźnikową, walidowany z typem przyrządu testowego procesu z rurką i kapsułą ze stali kwasoodpornej w obudowie z tworzywa sztucznego (Compact PCD). Zgodny z normą EN 867-4 i EN ISO 11140-4. Opakowanie 250 szt. | op | 2
7 | Test do kontroli procesu dezynfekcji termicznej DesCheck 900C / 5 min. | szt. | 100
8 | Test kontroli skuteczności mycia L2C (zielony) Służy do rutynowej kontroli podstawowych procesów mycia w myjni-dezynfektorze. Zawiera syntetyczną substancję wskaźnikową zgodną z normą PN-EN ISO 15883-5 załącznik C - odpowiednik nigrozyny z mąką, naniesioną na samoprzylepny nośnik z tworzywa sztucznego. | szt | 640
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 11
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 11 – Przyrządy do przetaczania
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Kranik trójdrożny | szt | 900
2 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 1,5m | szt | 1100
3 | Przedłużacz do pompy infuzyjnej 1,5m ciemny | szt | 200
4 | Przyrząd do przetaczania krwi typu TS, dren wolny od ftalanów DEHP, dren zakończony przezroczystym łącznikiem luer-lock | szt | 1250
5 | Przyrząd do przetaczania płynów typu IS, bez igły dren wolny od ftalanów DEHP | szt | 41000
6 | Przyrząd do szybkiego przetaczania płynów | szt | 5
7 | Przyrząd do upustu krwi z antykoagulantem 450 ml | szt | 55
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 12
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 12 – Ostrza, wzierniki, zgłębniki
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Nożyki hematologiczne jałowe indywidualnie pakowane (200 szt w opak) | op | 2
2 | Opaska identyfikacyjna dla noworodków mikrobiologicznie czysta x 1 szt. | szt | 750
3 | Opaska indentyfikacyjna na rekę dla dorosłych mikrob.czysta pole do opisu, dł. min. 6cm i szer. min. 2 cm (op.100 szt.) | op | 15
4 | Ostrze 1× Nr 11 do trzonka Nr 3 a 100 szt | op | 7
5 | Ostrze 1× Nr 12 do trzonka Nr 4 a 100 szt/ zakrzywione | op | 1
6 | Ostrze 1× Nr 21 do trzonka Nr 4 a 100 szt / proste | op | 1
7 | Ostrze 1× Nr 22 do trzonka Nr 4 a 100 szt / proste | op | 1
8 | Ostrze 1× Nr 23 do trzonka Nr 4 a 100 szt | op | 1
9 | Ostrze 1× Nr 24 do trzonka Nr 4 a 100 szt | op | 19
10 | Patyczki do wymazów sterylne (pakowane pojedyńczo) | szt | 100
11 | Paski do badania pH pochwy a 100 szt. | op | 1
12 | Szczoteczka cytologiczna, jałowa do pobierania próbek do cytologii i wymazów z szyjki macicy j.u.typ miotełkowe | szt | 1500
13 | Szkiełka cytologiczne podstawowe umatowione jednostronnie a 50 szt | op | 20
14 | Szpatułka j.u.laryngologiczna a 100 szt każda szt pakowana osobno | op | 55
15 | Test ureazowy do wykrywania Helicobacter pylori mokre | szt | 850
16 | Utrwalacz cytologczny typu Cytofix aerozol 150-200ml (ok. 250-300 dawek) | szt | 15
17 | Worek do dobowej zbiórki moczu 2000 ml, z podziałką, sterylny, dren dł. 90-130cm, z zastawką antyrefluksową, zawór spustowy | szt | 1850
18 | Worek do dobowej zbiórki moczu w systemie zamkniętym 14 dniowym z medycznego PCV, z portem igłowym, filtrem hybrydowym w worku i komorze, drenem 100-110cm, komora kroplowa tworząca suchą barierę powietrzną typu pasteura. Pojemność worka 2000ml, z czytelną podziałką co 25ml do 100ml i co 100ml do 2000ml | szt | 30
19 | Wziernik ginekolog. steryl. j.u.typu Cusco z regulacją rozm.(S) | szt | 100
20 | Wziernik ginekolog.średni steryl. j.u.typu francuskiego z regulacją rozm.(M) | szt | 3000
21 | Zaciskacz do pępowiny sterylny, zatrzask zamykający z zabezpieczeniem bocznego rozpiecia po obydwu stronach zatrzasku, dł. powierzchni ząbkowanej na jednym ramieniu 36-40mm | szt | 500
22 | Rozcinacz zaciskacza do pępowinowy (zacisków pępowinowych) jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 150
23 | Bezigłowy port iniekcyjny do użytku na 7 dni lub 140 aktywacji. Membrana z silikonu, obudowa nie wystajaca poza obręb portu. Opakowanie folia-papier | szt | 150
24 | Cewnik Foley silikonowy z zatyczką, sterylny, balon 5-10ml. Możliwość utrzymania min. 25 dni | szt | 5
25 | Szczoteczka do zębów jednorazowa dla pacjentów nieprzytomnych wykonana z polipropylenu z możliwością odsysania. Dł. 18-21 cm. | szt | 20
26 | Neoflon 24GA 0,7x19mm 13-15ml/min bez dodatkowego portu bocznego | szt | 200
27 | Neoflon 26GA 0,6x19mm 10-13ml/min bez dodatkowego portu bocznego | szt | 200
28 | Osłona na przewody endoskopowe jałowa składana teleskopowo 14x250 cm | szt | 200
29 | Staza bezlateksowa j.użytku w rolce wykonana z szerokiego rozciągliwego paska gumy syntetycznej. Opakowanie min.25 szt. | op | 60
30 | Zgłebnik żołądkowy silikonowy z zatyczką. Sterylny, pakowany podwójnie. Ch 18 | szt | 5
31 | Zgłebnik żołądkowy silikonowy z zatyczką. Sterylny, pakowany podwójnie. Ch 20 | szt | 5
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 13
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 13 – Rękawice chirurgiczne i diagnostyczne
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Rękawice chirurgiczne ginekologiczne, lateksowe, sterylne, bezpudrowe, z rolowanym mankietem, z warstwą antypoślizgową (teksturowane) Grubość na palcu max. 0,35mm , dłoni 0,31- 0,32mm, długość 480mm +/-10mm. Rozmiary S, M, L do wyboru przez Zamawiajacego. Jedna para w opakowaniu | op | 6
2 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, grubość na palcu 0,08mm - 0,12mm, dłoni 0,07mm -0,11mm, mankiecie 0,05mm - 0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość rekawicy min.240mm, AQL 1.5, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na min. 2 alkohole o stężeniu 70% na drugim poziomie odporności używane w środkach dezynfekcyjnych oraz przenikanie substancji chemicznych na min. 8 substancji. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 oraz PN-EN 374-1-2-3 lub równoważnej. Opakowanie min. a'250 szt. Rozmiar S. Pasujący do uchwytów naściennych z możliwością pojedynczego wyjmowania ręwkawic od spodu opakowania za mankiet | op | 170
3 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, grubość na palcu 0,08mm - 0,12mm, dłoni 0,07mm -0,11mm, mankiecie 0,05mm - 0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość rekawicy min.240mm., AQL 1.5, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na min. 2 alkohole o stężeniu 70% na drugim poziomie odporności używane w środkach dezynfekcyjnych oraz przenikanie substancji chemicznych na min. 8 substancji. Rękawice zgodne z normą PN-EN 455-1-2-3-4 oraz PN-EN 374-1-2-3 lub równoważnej. Opakowanie min. a'250 szt. Rozmiar M. Pasujący do uchwytów naściennych z możliwością pojedynczego wyjmowania ręwkawic od spodu opakowania za mankiet | op | 650
4 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Grubość na palcu 0,08mm - 0,12mm, dłoni 0,07mm -0,11mm, mankiecie 0,05mm - 0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość rekawicy min.240mm, AQL 1.5, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na min. 2 alkohole o stężeniu 70% na drugim poziomie odporności używane w środkach dezynfekcyjnych oraz przenikanie substancji chemicznych na min. 8 substancji. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 oraz PN-EN 374-1-2-3 lub równoważnej. Opakowanie min. a'250 szt. Rozmiar L. Pasujący do uchwytów naściennych z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania za mankiet | op | 350
5 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,16mm -0,23 mm , dłoni 0,20mm-0,21mm , mankiecie 0,12- 0,18mm , długość rękawicy 280-310mm. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 lub równoważnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III. Rozmiar 8 | para | 400
6 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,16mm -0,23 mm , dłoni 0,20mm-0,21mm , mankiecie 0,12- 0,18mm, długość rękawicy 280-310mm. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 lub równoważnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III. Rozmiar 7,5 | para | 3800
7 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,16mm -0,23 mm , dłoni 0,20mm-0,21mm, mankiecie 0,12- 0,18mm , długość rękawicy 280-310mm. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 lub równoważnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III. Rozmiar 7 | para | 3300
8 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,16mm -0,23 mm , dłoni 0,20mm-0,21mm, mankiecie 0,12- 0,18mm , długość rękawicy 280-310mm. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 lub równoważnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. III. Rozmiar 6,5 | para | 1600
9 | Rękawice chirurgiczne lateksowe sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem. Grubość na palcu 0,16mm -0,23 mm , dłoni 0,20mm-0,21mm , mankiecie 0,12- 0,18mm , długość rękawicy 280-310mm. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 lub równoważnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kat. minimum III. Rozmiar 6 | para | 90
10 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 240 mm. Posiadające AQL 1.5, rękawice medyczne oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 lub równoważnej. Pakowane a'100 szt. Rozmiar S | op | 5
11 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 240 mm. Posiadające AQL 1.5, rękawice medyczne oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 lub równoważnej. Pakowane a'100 szt. Rozmiar M | op | 30
12 | Rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, mankiet rolowany, powierzchnia wewnętrzna chlorowana, długość rękawicy min. 240 mm. Posiadające AQL 1.5, rękawice medyczne oraz środek ochrony indywidualnej w kategorii III. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 lub równoważnej. Pakowane a'100 szt. Rozmiar L | op | 60
13 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Grubość na palcu 0,08mm-0,12mm, dłoni 0,07mm-0,11mm, mankiecie 0,05mm-0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość rekawicy min.240mm., AQL 1.5, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na min. 2 alkohole o stężeniu 70% na drugim poziomie odporności używane w środkach dezynfekcyjnych oraz przenikanie substancji chemicznych na min. 8 substancji. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 oraz PN-EN 374-1-2-3 lub równoważnej. Opakowanie a'200 szt. Rozmiar S | op | 400
14 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Grubość na palcu 0,08mm - 0,12mm, dłoni 0,07mm -0,11 mm, mankiecie 0,05mm-0,06 mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość rekawicy min.240mm., AQL 1.5, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na min. 2 alkohole o stężeniu 70% na drugim poziomie odporności używane w środkach dezynfekcyjnych oraz przenikanie substancji chemicznych na min. 8 substancji. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 oraz PN-EN 374-1-2-3 lub równoważnej. Opakowanie a'200 szt. Rozmiar M | op | 1200
15 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe. Grubość na palcu 0,08mm - 0,12mm, dłoni 0,07mm -0,11mm, mankiecie 0,05mm - 0,06mm. Rolowany mankiet, teksturowane tylko na palcach, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość rekawicy min.240mm., AQL 1.5, zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na min. 2 alkohole o stężeniu 70% na drugim poziomie odporności używane w środkach dezynfekcyjnych oraz przenikanie substancji chemicznych na min. 8 substancji. Rękawice muszą spełniać wymagania normy PN-EN 455-1-2-3-4 oraz PN-EN 374-1-2-3 lub równoważnej. Opakowanie a'200 szt. Rozmiar L | op | 600
16 | Rękawice diagnostyczne lateksowe o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej. Przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III; zgodne z normą PN-EN 455-1,2,3,4 lub równoważną. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą PN-EN 374-3 lub równoważną co najmniej 7 substancji na minimum 2 poziomie ochrony, potwierdzonej oryginalnym nadrukiem na opakowaniu (substancje wraz z poziomem ochrony). Odporne na przenikanie min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu - poziom min 2. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671. Minimalna wytrzymałość na zrywanie 28 N. Rolowany brzeg mankietu odporne na rozerwanie. Grubość: mankietu 0,20 (±0,01) mm, dłoni 0,30 (±0,01) mm, palców 0,40 (±0,01) mm, (dokument potwierdzający dołączony do oferty). Rozmiar M. Powierzchnia rękawic teksturowana na palcach. Opakowanie max. 50 szt. | op | 10
17 | Rękawice diagnostyczne lateksowe o podwyższonej odporności mechanicznej i chemicznej. Przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III; zgodne z normą PN-EN 455-1,2,3,4 lub równoważną. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą PN-EN 374-3 lub równoważną, co najmniej 7 substancji na minimum 2 poziomie ochrony, potwierdzonej oryginalnym nadrukiem na opakowaniu (substancje wraz z poziomem ochrony). Odporne na przenikanie min 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji o stężeniu min 70% i 4% formaldehydu - poziom min 2. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTMF 1671. Minimalna wytrzymałość na zrywanie 28 N. Rolowany brzeg mankietu odporne na rozerwanie. Grubość: mankietu 0,20 (±0,01) mm, dłoni 0,30 (±0,01) mm, palców 0,40 (±0,01) mm, (dokument potwierdzający dołączony do oferty). Rozmiar L. Powierzchnia rękawic teksturowana na palcach. Opakowanie max. 50 szt. | op | 10
18 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5. długość min 290mm zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III; zgodne z normą PN-EN 455-1,2,3,4 lub równoważną. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą PN-EN 374-1,2 lub równoważną. Op 100 szt. Rozmiar S | op | 5
19 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5. długość min 290mm zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III; zgodne z normą PN-EN 455-1,2,3,4 lub równoważna. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą PN-EN 374-1,2 lub rónoważną. Op 100 szt. Rozmiar M | op | 5
20 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, chlorowane od wewnątrz, teksturowane na palcach, mankiet rolowany. AQL 1,5. długość min 290mm zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III; zgodne z normą PN-EN 455-1,2,3,4 lub równoważnej. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą PN-EN 374-1,2 lub równoważnej. Op 100 szt. Rozmiar L | op | 5
21 | Osłonka do głowic endoskopowych | Szt. | 3050
Razem wartość
Dot. poz. 2, 3, 4 - Zamawiajacy wymaga dostarczenia i użyczenia nieodpłatnie na czas trwania umowy podajników na rękawice nitrylowe. Podajniki kompatybilne z oferowanymi rękawicami, z możliwością wyjmowania rękawic od spodu opakowania, w ilościach: 26 sztuk pojedynczych (na jeden rozmiar rękawicy) i 9 sztuk potrójnych (na 3 rozmiary rękawic)
Podpis Wykonawcy

## 14
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 14 – Staplery i ładunki do staplera
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Ładunek do staplera GIA rozm.50-3,8 do staplera AUTO SUTURE w opakowaniu 6 szt. | op | 3
2 | Ładunek do staplera okrężny j.u. nr 28 w opakowaniu 6 sztuk do staplera AUTO SUTURE | op | 2
3 | Ładunek do staplera okrężny j.u. nr 31 w opakowaniu 6 sztuk do staplera AUTO SUTURE | op | 1
4 | Ładunek do staplera prostego TA Premium 55 roz. 55-3,5 do staplera AUTO SUTURE w opakowaniu 6 szt | op | 2
5 | Ładunek do staplera prostego TA Premium 55 roz. 55-4,8 do staplera AUTO SUTURE w opakowaniu 6 szt | op | 1
6 | Stapler okrężny jednorazowy z łamanym lub bez łamanego trzpienia nr 31 w opakowaniu 3 szt z systemem brzeżnie spłaszczonych zszywek | op | 1
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 15
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 15 – Cewniki, dreny, rurki, zestawy PEG, pojemniki na zużyte igły
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Butelka do pooperacyjnego odsysania ran poj. 200 ml, polietylen | szt | 600
2 | Cewnik do odsys.g.dróg oddech.Ch 6 z dwoma otworami dla noworodków | szt | 2
3 | Cewnik do odsys.g.dróg oddech.Ch 8 z dwoma otworami dla noworodków | szt | 5
4 | Cewnik do odsys.g.dróg oddech.Ch 10/400 z dwoma otworami dla noworodków | szt | 400
5 | Cewnik do odsys.g.dróg oddech.Ch 10/600 z dwoma otworami dla noworodków | szt | 10
6 | Cewnik do odsys.g.dróg oddech.Ch 12/600 z dwoma otworami | szt | 210
7 | Cewnik do odsys.g.dróg oddech.Ch 14/600 z dwoma otworami | szt | 2600
8 | Cewnik do odsys.g.dróg oddech.Ch 16/600 z dwoma otworami | szt | 900
9 | Cewnik do odsys.g.dróg oddech.Ch 18/600 z dwoma otworami | szt | 150
10 | Cewnik do podaw. tlenu przez nos podwójnie zakończ. 1500-2100mm | szt | 1700
11 | Cewnik FOLEY 14 Ch balon 5-10ml, zawór dwudrożny | szt | 40
12 | Cewnik FOLEY 16 Ch balon 5-10ml, zawór dwudrożny | szt | 220
13 | Cewnik FOLEY 18 Ch balon 5-10ml, zawór dwudrożny | szt | 550
14 | Cewnik FOLEY 20 Ch balon 5-10ml, zawór dwudrożny | szt | 160
15 | Cewnik FOLEY 22 Ch balon 5-10ml, zawór dwudrożny | szt | 5
16 | Cewnik FOLEY 24 Ch balon 5-10ml, zawór dwudrożny | szt | 5
17 | Cewnik NELATON urolog. Ch 8 (tworz.elastyczne) | szt | 15
18 | Cewnik NELATON urolog. Ch 10 (tworz.elastyczne) | szt | 5
19 | Cewnik NELATON urolog. Ch 14 (tworz. elastyczne) | szt | 15
20 | Cewnik NELATON urolog. Ch 16 (tworz.elastyczne) | szt | 15
21 | Cewnik NELATON urolog. Ch 18 (tworz.elastyczne) | szt | 20
22 | Cewnik THORAX prosty Ch 24 dł.50 pcv z kontrastem Rtg | szt | 2
23 | Cewnik THORAX prosty Ch 28 dł.50 pcv z kontrastem Rtg | szt | 5
24 | Cewnik THORAX prosty Ch 32 dł 50 pcv z kontrastem Rtg | szt | 5
25 | Cewnik TIEMANN urologiczny pcv Ch 8 | szt | 15
26 | Cewnik TIEMANN urologiczny pcv Ch 10 | szt | 5
27 | Cewnik TIEMANN urologiczny pcv Ch 12 | szt | 15
28 | Cewnik TIEMANN urologiczny pcv Ch 14 | szt | 5
29 | Cewnik TIEMANN urologiczny pcv Ch 16 | szt | 5
30 | Cewnik TIEMANN urologiczny pcv Ch 18 | szt | 15
31 | Dren do odsysania ran Redon, F 12/70 cm j.u. | szt | 170
32 | Dren do odsys.ran.Redon FG 14/70cm j.u.jałowy | szt | 120
33 | Dren do odsysania 25Ch dł. 210mm | szt | 3
34 | Dren KEHR -T do dróg żółciow. Ch 10 (50x160 lub 450x180) | szt | 2
35 | Dren KEHR -T do dróg żółciow. Ch 14 (500 x 160 lub 450x180) | szt | 2
36 | Dren KEHR -T do dróg żółciow. Ch 16 (500 x 160 lub 450x180) | szt | 2
37 | Dren KEHR -T do dróg żółciow. CH 12 (300 x 130 lub 450x180) | szt | 2
38 | Dren lateks.Ch/FG 20/6,7x4,7/ do jamy otrzewnej pcv lub z silikonu | szt | 15
39 | Dren lateks.Ch/FG 26/8,7x6,2/do jamy otrzewnej pcv lub z silikonu | szt | 25
40 | Dren lateks.Ch/FG 28/9,3x6,8/ do jamy otrzewnej pcv lub z silikonu | szt | 20
41 | Dren lateks.Ch/FG 30/10,0x7,3/ do jamy otrzewnej pcv lub z silikonu | szt | 25
42 | Dren lateks.Ch/FG 32/10,7x7,9/ do jamy otrzewnej pcv lub z silkikonu | szt | 2
43 | Dren medyczny pcv 12x8 (op=50m) | szt | 15
44 | Elektroda EKG typ. LFO- 510 okrągła śr.44-50mm żelowana (dla dorosłych) | szt | 4000
45 | Elektroda EKG LLL-510 prostokątna do holtera | szt | 6000
46 | Kanka doodbytnicza CH14/CH16 | szt | 5
47 | Kanka odsys.Yankauer z dren.łącząc.dł 2,0- 2,2m, śr.7/8mm, końc.standard bez reg. ssania | szt | 1000
48 | Końcówka do odsys. pola operacyjnego z przewodem ssącym (z reg. ssania) rozm. 8mm,dł. 250mm,przewód ssący rozm. 8mm, dł. 2100mm | szt | 200
49 | Opaska do rurek tracheostomijnych dla dorosłych jałowa jednorazowego użytku, z regulacja długości, miękka, nie powodująca podrażnień, mocowanie rurek na rzepy | szt | 30
50 | Opaska gumowa uciskowa wielorazowa "staza", nadająca się do dezyfekcji poprzez zanurzenie | szt | 25
51 | Rurka intub.10 mm z mank.niskoc.ustno-nosowa | szt | 1
52 | Rurka intub.2,5 mm bez mank.ustno-nosowa | szt | 1
53 | Rurka intub.2,5 mm z mankietem ustno-nosowa | szt | 1
54 | Rurka intub.3 mm z mank.ustno-nosowa | szt | 1
55 | Rurka intub.3,5 mm bez mank. ustno-nosowa | szt | 1
56 | Rurka intub.3,5 mm z mankietem ustno-nosowa | szt | 1
57 | Rurka intub.4 mm z mankietem ustno-nosowa | szt | 1
58 | Rurka intub.5 mm z mankietem ustno-nosowa | szt | 1
59 | Rurka intub.6 mm z mankietem ustno-nosowa | szt | 8
60 | Rurka intub.6 mm bez mankietu ustno-nosowa | szt | 1
61 | Rurka intub.7 mm z mank.niskoc.ustno-nosowa | szt | 20
62 | Rurka intub.7,5 mm z mank.niskoc. ustno-nosowa | szt | 120
63 | Rurka intub.8 mm z mank.niskoc.ustno-nosowa | szt | 180
64 | Rurka intub.9 mm z mank.niskoc.ustno-nosowa | szt | 160
65 | Rurka intub.9,5 mm z mank.niskoc.ustno-nosowa | szt | 2
66 | Rurka krtaniowa rozmiar 4 (średnia) kol. czerwony | szt | 1
67 | Rurka krtaniowa rozmiar 5 (duża) kol. fioletowy | szt | 1
68 | Rurka tracheostomijna 10mm z mankietem niskociśn. pcv | szt | 8
69 | Rurka tracheostomijna 8mm z mank.niskociśn.pcv | szt | 8
70 | Rurka tracheostomijna 9mm z mank.niskociśn.pcv | szt | 24
71 | Rurka tracheostomijna 7mm z mank.niskociśn.pcv | szt | 2
72 | Rurka ustno-gardłowa typu guedel 00 (50mm) | szt | 3
73 | Rurka ustno-gardłowa typu guedel 2 (80mm) | szt | 2
74 | Rurka ustno-gardłowa typu guedel 3 (90mm) | szt | 20
75 | Rurka ustno-gardłowa typu guedel 4 (100mm) | szt | 20
76 | Rurka ustno-gardłowa typu guedel 5 | szt | 2
77 | Rurka ustno-gardłowa typu guedel 6 | szt | 10
78 | Zatyczka do cewnika | szt | 80
79 | Zestaw do drenażu jamy opłucnej 3-komorowy, op. 1 szt. (kompaktowy zestaw) | szt | 10
80 | Zestaw uzupełniający do przeskórnej trach. Grigga z rurką Blue Line Ultra 100/800 nr.8 | szt | 6
81 | Zestaw uzupełniający do przeskórnej trach. Grigga z rurką Blue Line Ultra 100/800 nr.9 | szt | 5
82 | Zestaw PEG Flocare CH14/40cm. Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu. Posiada cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą z silikonu, umożliwiającą stabilne umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni). Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym z silikonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. | szt | 3
83 | Zestaw PEG Flocare Ch18/40cm. Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu. Posiada cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz centymetrową podziałkę znakowaną dokładnie co 1 cm. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą z silikonu, umożliwiającą stabilne umiejcowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni). Zestaw zawiera: przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym z silikonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. | szt | 15
84 | Zgłębnik żołądkowy Ch 14/ 800mm jałowy | szt | 30
85 | Zgłębnik żołądkowy Ch 16/800-1000 jałowy | szt | 50
86 | Zgłębnik żołądkowy Ch 18/800-1250mm jałowy | szt | 80
87 | Zgłębnik żołądkowy Ch 20/1000-1250mm jałowy | szt | 20
88 | Zgłębnik żołądkowy Ch 22/800-1250mm jałowy | szt | 5
89 | Zgłębnik żołądkowy Ch 25/1000mm jałowy | szt | 5
90 | Żel do EKG a 0,5 l | szt | 60
91 | Żel do USG a 0,5 l.-tylko do usg | szt | 500
92 | Żel do badania echokardiograficznego serca Aquasonic 5L | szt | 2
93 | Kieliszki do leków 30ml plastik.j.u. (op=75szt) | op | 1500
94 | Maska aerozolowa dla dorosłych (zestaw do inhalacji) z nebulizatorem 6-8ml i drenem 2,0-2,1m z elastycznego medycznego PCW (PCV) | szt | 400
95 | Maska tlenowa z drenem do podawania tlenu dla dzieci z nebulizatorem | szt | 100
96 | Maska tlenowa z drenem do podawania tlenu dla dorosłych | szt | 100
97 | Maska tlenowa z workiem | szt | 50
98 | Maska tlenowa ze zwężkami (złączkami) Venturiego | szt | 10
99 | Nebulizator z ustnikiem | szt | 5
100 | Nożyk profeslonalny do golenia pola operacyjnego jednorazowego użytku z widokiem na pole operacyjne | szt | 250
101 | Okulary ochronne j.u. dla noworodków do naświetlania lampą fototerapii mocowane na rzepy, antyalergiczne, miękkie | szt | 80
102 | Pojemnik na zużyte igły i wenflony, plastikowy, poj. 2L, kolor czerwony, stabilny, szer. dna 12-14 cm, z otworem wrzutowym zamykanym/blokowanym przed wypadaniem igieł, naklejka z opisem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.10.2017r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. poz 1975) | szt | 1000
103 | Pojemnik na zużyte igły i venflony poj.0,5 - 0,7 l (plastikowy) z szerokim dnem, kolor czerwony, naklejka z opisem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.10.2017r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. poz 1975) | szt | 400
104 | Pojemnik na zużyte igły i venflony poj.1 l (plastikowe) z szerokim dnem kolor czerwony, naklejka z opisem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24.10.2017r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2017r. poz 1975) | szt | 1900
105 | Szyna Kramer 1000×100 | szt | 10
106 | Szyna Kramer 500×70 | szt | 5
107 | Szyna palcowa aluminiowa z gąbką 230x18 mm | szt | 10
108 | Szyna palcowa aluminiowa z gąbką 260x20 mm | szt | 10
109 | Wieszak do worka na zbiórkę moczu | szt | 110
110 | Kaczka sanitarna męska | szt | 13
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 16
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 16 – Zestawy i igły do znieczuleń
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 25G 0,45x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 200
2 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 26G 0,5x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 1
3 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G 0,5x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 40
4 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 19G 1,1x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 20
5 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 20G 0,9x90mm do nakłuć lędźw. | szt | 20
6 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8F/20 1-kanał. metodą Seldingera | szt | 35
7 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8F/20 trzykanałowy | szt | 85
8 | Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych nr 18G rozszerzony, zawiera: igła Tuohy, kateter epiduralny, filtr przeciwbakteryjny płaski 0.2μm, strzykawka 10 ml, strzykawka niskooporowa 10 ml, igła do podawania leków 0.9 x 40 mm, igła do znieczuleń 0.5 x 25 mm, grot do nacinania skóry 1.6 x 35 mm | szt | 2
9 | Introduktor do elektrody 6F, komplet (koszulka z nastawką 6F, prowadnik, introduktor/rozszerzacz6F, igła prosta 18G, kranik trójdrożny, sterylny | kpl | 5
10 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT z prowadnicą 27G/90mm | szt | 20
11 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT z prowadnicą 26G/90 | szt | 20
12 | Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych typu PENCIL-POINT z prowadnicą 25G/90 | szt | 20
13 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń 8F/20 czterokanałowy | szt | 10
14 | Elektroda do czasowej stymulacji serca,zagięta 6F/20cm | szt | 5
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 17
FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 17 – Papiery rejestracyjne
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Papier do defibrylatora typu MEDICOR 50mm×30m z nadrukiem, termoczuły | szt | 35
2 | Papier termoczuły do videoprintera UPP-84s 84mm x 13,5m | szt | 40
3 | Papier do aparatu EKG Aspel, termoaktywny, szer. 112mm, średn. rolki 25mm dł. 25m | szt | 300
4 | Papier do KTG typ SRF 618B++ | szt | 100
5 | Papier do printerów SONY UPP 110 HG | szt | 10
6 | Papier do defibrylatora BeneHeart D3 termiczny, 50mm x 20m, grubość rolki 45mm z nadrukiem | szt | 1
7 | Papier USG Videoprinter Mitsubishi K65HM oryg.110mm x 20m termoczuły | szt | 140
8 | Papier do defibrylatora Corpuls 3 105x25 | szt | 15
9 | Papier Ascard B5 szer.60mm (śr. rolki 45mm/wałka 16mm) | szt | 5
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 18
FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 18 – Odczynniki do analizatora Cobas b 123
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Cobas b 123 Fluid Pack 200 | szt. | 12
2 | Cobas b 123 Sensor Cart. BG | szt. | 12
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 19
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 19 – Papiery i rękawy do sterylizacji
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Papier krepow. biały 900mmX900mm /op.250 ark./ | op | 2
2 | Papier krepow. zielony 900mmX900mm /op.250 ark./ | op | 2
3 | Papier krepow. zielony 1200mmX1200mm /op.100 ark./ | op. | 1
4 | Papier krepow.biały 1200mmx1200mm /op.100ark./ | op. | 1
5 | Rękaw foliowo-pap. płaski szer.50mmX200m dł./para wodna/ papier o gramaturze 60-70g, folia min. 4 warstwowa nie grubsza niż 40-52 µm, przezroczysta, napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania | op. | 4
6 | Rękaw foliowo-pap. płaski szer.100mmX200m dł./para wodna/ papier o gramaturze 60-70g, folia min. 4 warstwowa nie grubsza niż 40-52 µm, przezroczysta, napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania | op | 8
7 | Rękaw foliowo-pap.płaski szer.150mmX100m dł./para wodna/papier o gramaturze 60-70g, folia min. 4 warstwowa nie grubsza niż 40-52 µm, przezroczysta, napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania | op | 15
8 | Rękaw foliowo-pap.płaski szer.250mmX200m dł /para wodna/ papier o gramaturze 60-70g, folia min. 4 warstwowa nie grubsza niż 40-52 µm, przezroczysta, napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania | op | 10
9 | Rękaw foliowo-pap.płaski szer.300mmX200m dł./para wodna/ papier o gramaturze 60-70g, folia min. 4 warstwowa nie grubsza niż 40-52 µm, przezroczysta, napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania | op | 4
10 | Rękaw foliowo-pap. z zakładką szer.250mmX200m dł./para wodna/ papier o gramaturze 60-70g, folia min. 4 warstwowa nie grubsza niż 40-52 µm, przezroczysta, napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania | op | 3
11 | Rękaw foliowo-pap. z zakładką szer.300mmX200m dł./para wodna/ papier o gramaturze 60-70g, folia min. 4 warstwowa nie grubsza niż 40-52 µm, przezroczysta, napisy i wskaźniki poza przestrzenią pakowania | op | 1
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 20
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 20 – Opaska identyfikacyjna do drukarki Zebra
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Opaska identyfikacyjna dla dorosłych do drukarki Zebra HC100 | szt | 5000 | [5 empty] | 2400 | 4000 | 1200
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 21
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 21 – Akcesoria endoskopowe, kleszczyki biopsyjne
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Pętla diatermiczna owalna śr.2,4 - 3mm; 230cm ( pętla diatermiczna z funkcją płynnej rotacji) | szt | 8
2 | Rączka do pętli diatermicznych | szt | 1
3 | Ustnik typ OF Z5 do gastrofiberoskopu FG 29W Pentax (ustnik z opaską) | szt | 20
4 | Uszczelka gumowa wlotowa (korek) do kanału biopsyjnego typ Fujinon | szt | 50
5 | Kleszczyki biopsyjne do pobierania wycinków endoskopowych, śr. 2,8mm, dł. 155-160cm wielorazowe | szt | 3
6 | Kleszczyki biopsyjne do pobierania wycinków endoskopowych, śr. 2,8mm, dł. 155-160cm, z okienkiem wielorazowe | szt | 3
7 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, 6 opasek w zestawie, przedostatnia w jasnym kolorze, nasadka w rozmiarze 9,5-13mm. Zestaw jednorazowego użytku | szt | 2
8 | Pętla monofilamentna wielorazowego użytku (do usuwania polipów na zimno), średnica 15mm, dł. 230cm | szt | 4
9 | Kleszcze typ aligator, wielorazowego użytku, średnica 2,3mm, dł. 230cm | szt | 1
10 | Kleszczyki biopsyjne do pobierania wycinków endoskopowych, śr. 2,8mm, dł. 230cm, wielorazowe | szt | 1
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 22
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 22 – Ciśnieniomierze, termometry, elektrody, mankiety
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Aparat do mierzenia ciśnienia krwi (zegarowy) ze słuchawką. Oznaczenie CE | szt | 1
2 | Elektroda klamrowa (kolor: czerwony, zielony, pomarańcz, czarny) | kpl | 3
3 | Elektroda mała silikonowa 60mm x 60mm wejście uniwersalne | szt | 50
4 | Elektroda przyssawkowa EKG kpl=6 szt. | kpl | 2
5 | Maska silikonowa do aparatu AMBU | szt | 2
6 | Resuscytator ambu dla dorosłych (w całości do sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134°C) | szt | 1
7 | Słuchawki lekarskie | szt | 2
8 | Termometr na podczerwień do czoła | szt | 2
9 | Gruszka - balonik do ciśnieniomierza z zaworkiem M | szt | 10
10 | Mankiet do ciśnieniomierza 1-odprowadzenie /tzw. 1 rurkowe/ standard 23-32 cm | szt | 15
11 | Mankiet do ciśnieniomierza 2-odprowadzenia /tzw. 2 rurkowe/ standard 23-32 cm | szt | 15
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 23
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 23 - Akcesoria do ssaków medycznych
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Butla (słój) do ssaka Ogarit, poliwęglanowa 2 L z pokrywą | kpl. | 1
2 | Filtry mikrobiologiczne MSF jednorazowe do ssaka typu Victoria Versa | szt | 50
3 | Wkłady jednorazowe do butli 2L (do ssaka typu Ogarit SO-3) | szt | 350
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 24
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 24 - Akcesoria do inkubatora Isolette i resuscytacji noworodka
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Filtr do czujnika wilgotności inkubatora Isolette C-450 (op. 5 szt.) | op | 1
2 | Filtr powietrza 145x80mm, do inkubatora Isolette C-2000 (op. 4 szt.) | op | 1
3 | Filtr powietrza do inkubatora Isolette C-450 (z 2 otworami po lewej stronie) | szt | 2
4 | Filtr ssący MSF do ssaka Victoria II | szt | 20
5 | Filtr bakteryjno wirusowy do ssaka Portex. Filtr z elastycznym łącznikiem o efektywności filtrowania >99,8%. Opór przeplywu 12mmHg przy 20l/min. | szt | 80
6 | Układ oddechowy do Resuscitaire z autoBreath, jednorazowego użytku MU10841-09 (do stanowiska do resuscytacji noworodka "Resuscitaire") | szt | 10
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 25
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 25 - Akcesoria do inkubatora i filtry do ssaka
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Bibuła do pomiaru wilgotnosci do inkubatora Atom V 85 (op.100 szt.) | op | 1
2 | Filtr powietrza do inkubatora Atom V 85 | szt | 1
3 | Filtr antybakteryjny papierowy w obudowie plastikowej, montowany liniowo, węże z obu stron Fi 8mm, sprawność min. 99,97% | szt | 50
4 | Igła do portów z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym. Długość drenu 190mm(+/-10mm). Przystosowany do iniekcji pod wysokim ciśnieniem | szt | 10
5 | Pokrowce jednorazowe na panel lampy do fototerapii BiliTx (op=50 szt) | op | 1
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 26
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 26 - Wyroby z flizeliny
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jednost. netto | Wartość netto | % VAT | Wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Czepek operacyjny j.u. z flizeliny na całym czepku gumka /uniwersalny | szt | 2000
2 | Fartuch ochronny L chirurg.niester. j.u. o gramaturze nie mniej niż 42g/m2, z włókniny foliowanej, wiązany z tyłu na troki | szt | 3500
3 | Fartuch ochronny M chirurg.niester. j.u. o gramaturze nie mniej niż 42g/m2, z włókniny foliowanej, wiązany z tyłu na troki | szt | 3000
4 | Fartuch ochronny XL chirurg.niesterylny j.u. o gramaturze nie mniej niż 42g/m2, z włókniny foliowanej, wiązany z tyłu na troki | szt | 2000
5 | Fartuch ochronny XXL chirurg.niesterylny j.u. o gramaturze nie mniej niż 42g/m2, z włókniny foliowanej, wiązany z tyłu na troki | szt | 250
6 | Fartuch ochronny XXXL chirurg.niesterylny j.u. o gramaturze nie mniej niż 42g/m2, z włókniny foliowanej, wiązany z tyłu na troki | szt | 60
7 | Majtki do kolonoskopii jednorazowe rozmiar 38-44 lub uniwersalny | szt | 850
8 | Maska chirurg.3-warstw.z flizeliny j.u. niesterylna | szt | 5000
9 | Podkład niejałowy włókninowy 160 cm x125-130 cm | szt | 3000
10 | Półmaska filtrująca chroniąca przed aeroz.oraz cząstecz. do 1mikrona do użycia w oddz.zakaźnym (z filtrem HEPA) | szt | 5
11 | Koszula operacyjna dla pacjenta wykonana z włókniny SMS 35g/m, nieprzejżysta, wiązana na troki przy pasie i szyji , umożliwiajaca zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakąldana od przodu). Rozmiar uniwersalny | szt | 400
12 | Koszule dla położnic jednorazowe | szt | 400
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 27
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 27 - System do kontroli zbiórki stolca
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | System do kontrolowanej zbiórki stolca w zestawie: - cewnik wykonany z biokompatybilnego silikonu, pokryty powłoką pochłaniającą zapach; - rzep umożliwiajacy umocowanie worka do łóżka; - 3 worki zbiorcze o poj. Min 1500ml skalowany co 100ml, niejałowy, bez lateksu, bez ftalanów: - strzykawka z końcówką luer lock poj. 45-50ml; - niskociśnieniowy balon z możliwością jego wypełnienia wodą lub solą fizjologiczną; - wyposażony w zatyczkę umożliwiajacą zamknięcie drenu | szt | 5
2 | Worek zbiorczy o poj. Min 1500 ml kompatybilny z systemem do kontrolowanej zbiórki stolca | szt | 10
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 28
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 28 – Materiały eksploatacyjne do analizatora PATHFAST
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Pathfast CTIN (op= 60szt) | op | 6
2 | Pathfast TIP( op=42 szt) | op | 6
3 | Papier termiczny na rolce do analizatora Pathfast | op | 2
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 29
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 29 – Klipsy do klipsownicy Long Clip oraz pętle do podwiązywania polipów
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Pętla jednorazowa do podwiązywania polipów, średnica 30mm, kompatybilna z narzędziem służącym do zapobieganiu krwawienia po usunięciu polipów HX-20U-1.B firmy Olympus | szt | 10
2 | Klipsy do klipsownicy Long Clip HX-610-135L jednorazowe, rozpiętość 135 stopni (op. 40 szt) | op | 3
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 30
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 30 – Akcesoria do pomiaru rzutu serca w technologii PICCO
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Zestaw monitorujący PICCO zawierający czujnik temperatury, linia czerwona przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tętniczego, linia niebieska przetwornik do krwawego pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego | szt | 25
2 | Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tętnica udowa, prowadnica wykonana z nitinolu, złącze luer wykonane z trogamidu, średnica zewnętrzna 5F, długość użyteczna 20 cm | szt | 25
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 31
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 31 – Papier termoczuły
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Papier termoczuły do rejestracji procesów Selectomat. Szerokość 110 mm, średnica 45mm | szt | 30
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 32
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 32 - Strzykawki i dreny do pomp infuzyjnych, igła do portu
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Strzykawka trzyczęściowa typu Omnifix, poj. 50-60 ml, skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space. Wpisana do instrukcji obsługi pompy strzykawkowej Perfusor Space nr 8713030. Wykonana z polipropylenu, doskonale przezroczysta komora, wysoki kontrast podziałki (trwałe oznaczenie w kolorze niebieskim, idealna czytelność, stopniowanie co 1 ml), centrycznie zakończenie LuerLock (wkręcane) do mocowania igły lub połączenia z drenami do infuzji, owalny ożebrowany kołnierz komory, bezpieczna blokada tłoka zapobiegająca niekontrolowanemu wysunięciu tłoka z komory, tłok posiadający podwójne gumowe uszczelnienie wykonane z syntetycznego materiału pozbawionego lateku, minimalna objętość resztkowa | szt. | 1000
2 | Dren do strzykawki typu Omnifix 50-60ml,kolor biały, długość 1,5 m, średnica wew. 1,5 mm, z końcówką Luer-Lock, bez DEHP, sterylny, przezroczysty, pakowany jednostkowo, skalibowany ze strzykawką Omnifix 50-60 ml do pomp Perfusor Space | szt. | 1000
3 | Strzykawka trzyczęściowa typu Omnifix poj. 50-60 ml UV – chroniąca przed światłem o zakresie długości fal do 520 Nm pomarańczowa. Skalibrowana z pompą strzykawkową Perfusor Space. Wykonana z polipropylenu. Wpisana do instrukcji obsługi pompy strzykawkowej Perfusor Space nr 8713030. Odporny na środki dezynfekujące, dobrze widoczny niebieski nadruk na strzykawce. Skala 1 ml . Wyraźna nazwa i informacja o ochronie przed światłem na każdej strzykawce. Tłok wyposażony w dodatkowy pierścień stabilizujący, w celu zapobieżenia przypadkowemu wysunięciu ze strzykawki. Średnica uchwytu tłoka = Ø30 mm. | szt. | 200
4 | Dren do strzykawki typu Omnifix 50-60 ml UV, kolor bursztynowy, długość 1,5 m, średnica wew. 0,9 mm, z końcówką Luer-Lock, bez PCV, sterylny, bursztynowy, pakowany jednostkowo, skalibowany ze strzykawką Omnifix 50-60 ml UV do pomp Perfusor Space | szt. | 200
5 | Dren do pomp, biały, typu Infusomat Standard 250/ 145 cm. Zestaw do infuzji dożylnej za pomocą pomp Infusomat Space. Posiadający odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym i zatyczką, górna część komory kroplowej dopasowana do czujnika kropli, zacisk rolkowy, wyposażony w miejsce zabezpieczające kolec komory kroplowej, krótki silikonowany segment kontaktujący sie z mechanizmem pomp. | szt | 50
6 | Dren do pomp do żywienia dojelitowego z multikonektorem bez PCV typu Infusomat Space-Line ostry kolec nakłuwający, łatwa penetracja, wygodne nakłucie podwieszonych pojemników, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, idealnie przezroczysta, elastyczna dolna część o dużej pojemności, zacisk rolkowy w kolorze białym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, silikonowy odcinek kompatybilny z pompami BBraun. Długość całkowita 320cm, zintegrowany z multikonektorem kompatybilnym z umożliwiającym połączenie z większością gotowych pojemników z żywieniem dojelitowym. Wyposażony w bezigłowy port umożliwiający dodanie leku, stopniowane łączenie z sondami do żywienia typu "meski' w celu uniknięcia mylnego podania do krwiobiegu. | szt | 2
7 | Zestaw typu Pleurecan A, do drenażu opłucnej i odbarczania odmy. Zestaw do ciągłego odsysania powietrza i płynów z opłucnej i jamy klatki piersiowej. | szt | 8
8 | Igła do portu Surecan ze skrzydełkami i z atraumatycznym szlifem 20G (0,9mm) x 20 mm, przeznaczona do długotrwałych wlewów oraz płukania portów. | szt | 15
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 33
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 33 – Papier termiczny do KTG FETAL
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Papier termiczny do KTG FETAL XP, składany, o wymiarach 15 cm x 12 cm | szt | 50
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## -36 (hidden)
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 2 do siwz
ZADANIE NR ……. –
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent
1 | Kubeczek (kieliszek) do karmienia niemowląt o poj. 30-50 ml z podziałką z oparciem na usta dziecka, z tworzywa przeznaczonego do celów spożywczych, poddający się wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji w temp. 121-134 st C. Produkt posiada pozytywna opinie Instytutu Matki i Dziecka. | szt. | 10 | 5.5 | 55 | 23 | 67.65
2 | Pojemnik na pokarm 150-180ml z tworzywa, z pokrywką, do przechowywania pokarmu, poddające się wielokrotnej dezynfekcji i sterylizacji w temp. 121-134 st.C. Produkt posiada pozytywną opinie Instytutu Matki i Dziecka. | szt. | 10 | 20 | 200 | 23 | 246
Razem wartość
Podpis Wykonawcy

## 34
| FORMULARZ CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 3 do siwz
ZADANIE NR 34 – Materiały eksploatacyjne i odczynniki do analizatora ABL 90 Flex Plus
Lp. | Asortyment | jedn. miary | ilość | cena jedn. netto | wartość netto | % VAT | wartość brutto | Producent – nazwa handlowa
1 | Kaseta sensorowa SC90 100 BG, LYT, MET, OXI +QC (100 oznaczeń) | szt | 12
2 | Pakiet odczynników ABL 90 Flex Solution pack | szt | 12
3 | Kalibrator do hemoglobiny (Op = 4 fiolki) | op | 1
4 | Papier termiczny na rolce do analizatora ABL 90 Flex (op=8 szt) | op | 2
5 | Safe Pico Aspirator op=100 szt. | op | 12
Razem wartość
Podpis Wykonawcy