Parczew 04.03.2011

oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/22/2010

dotyczy: zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz informatyzacja SPZOZ                  w Parczewie w celu poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w powiecie parczewskim.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami), SPZOZ w Parczewie udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego.

Pytanie dot.:

Zadania nr 2 do SIWZ pkt. 2 „Moc generatora wysokiego napięcia - min 42 kW”

Czy pod pojęciem mocy generatora wysokiego napięcia Zamawiający rozumie moc generatora możliwą do wykorzystania w protokołach klinicznych, czyli iloczyn napięcia i prądu możliwego do ustawienia                         w protokole klinicznym? Tylko takie rozumienie mocy generatora pozwala na obiektywne określenie mocy generatorów poszczególnych producentów pod kątem ich przydatności klinicznej i uniemożliwi zaoferowanie systemów o mniejszych możliwościach klinicznych niż wynikałoby to z deklarowanej mocy generatora.

Odpowiedź: Zamawiający rozumie jako iloczyn napięcia i prądu możliwego do zaprogramowania                     w protokole klinicznym.

Podpisał:

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Parczewie

mgr Janusz Hordejuk