WARUNKI GWARANCJI, SERWIS GWARANCYJNY

Przedmiot zamówienia: aparat elektrochirurgiczny

Producent: ..............................................................................

Oferowany model/typ: ............................................

Rok produkcji:  ......................................

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość okresu gwarancyjnego (w miesiącach, od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń) | Minimum 36 m-cy PODAĆ |  |
| 2 | Ilość bezpłatnych przeglądów w okresie gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) | Minimum raz na 12 m-cy, chyba, że instrukcja wytwórcy wyrobu podaje inaczej PODAĆ |  |
| 3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby (w godzinach, dotyczy dni roboczych – od poniedziałku do piątku) | Maksimum 48 PODAĆ |  |
| 4 | Czas naprawy sprzętu w przypadku braku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy | Maksimum 2 dni robocze PODAĆ |  |
| 5 | Czas naprawy aparatu w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy | Maksimum 5 dni roboczych PODAĆ |  |
| 6 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii fax-em, e-mailem lub telefonicznie przez upoważnione osoby (w godzinach – dotyczy sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) | Maksimum 48 godz. PODAĆ |  |
| 7 | Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd inżyniera do siedziby zainstalowania sprzętu w celu wykonania naprawy sprzętu lub jego części. W przypadku niemożliwości wykonania naprawy w miejscu zainstalowania sprzętu inżynier sam zabiera sprzęt lub jego uszkodzoną część do naprawy na własną odpowiedzialność oraz własny koszt i następnie po naprawie przywozi sprzęt do siedziby Zamawiającego w celu jego zainstalowania i uruchomienia w obecności bezpośredniego użytkownika. | Tak |  |
| 8 | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
| 9 | Ilość napraw tego samego elementu (podzespołu) w okresie gwarancji uprawniających do wymiany tego elementu (podzespołu) na nowy (wolny od wad). | Maksimum 3 PODAĆ |  |
| 10 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (w miesiącach) | Minimum 24 miesiące PODAĆ |  |
| 11 | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
| 12 | Dokumentacja serwisowa ze wskazaniem co jaki czas należy dokonać przegląd urządzenia. | Tak |  |
| 13 | Autoryzowany serwis (nazwa, adres, kontakt) | PODAĆ |  |
| 14 | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów zużywalnych określonych przez wytwórcę wyrobu | PODAĆ |  |

.......................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy