# Zadanie nr 1 półautomatyczny defibrylator

# Zestawienie parametrów technicznych

| Pełna nazwa urządzenia / model, typ, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2014r. |  |

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z zaproszeniem ofertowym.

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana / Podać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny, przenośny, z zasilaniem bateryjnym o długiej żywotności, szt. 1 | TAK |  |
| 2 | Dwufazowy o maksymalnej energii defibrylacji przynajmniej 200J, z komunikacją głosową | TAK |  |
| 3 | Dwie pary elektrod defibracyjnych dla dorosłych | TAK |  |
| 4 | Możliwość przechowywania danych przynajmniej pierwsze 60 minut | TAK |  |
| 5 | Pojemność baterii min. 200 wstrząsów lub 4 godziny pracy | TAK |  |
| 6 | Zgodny z AHA 2010 | TAK |  |
| 7. | Torba do przenoszenia lub mocowanie ścienne | TAK |  |

# Zadanie nr 2 Aparat EKG

# Zestawienie parametrów technicznych

| Pełna nazwa urządzenia / model, typ, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji aparatu – nie wcześniej niż 2014r. |  |

Uwaga: Parametry z wpisanym słowem ‘Tak’ w kolumnie „Wartość wymagana” są wymogiem granicznym. Jeżeli w tej kolumnie pod słowem ‘Tak’ podana jest wartość lub zakres wartości, to te dane są również wymogiem granicznym. Oferty które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z zaproszeniem ofertowym.

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana/ Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1 | Elektrokardiograf 12-kanałowy szt. 1 | TAK |  |
| 2 | Wbudowana drukarka | TAK |  |

…………………………………………………………….

(pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)