Parametry techniczne

PAKIET 6

6.1  Zestaw narzędzi

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Narzędzia fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2016r. lub 2017r. | TAK |  |
|  | Dopuszczone do obrotu i do używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj.; Dz. U. 2017 r. poz. 211 ze zm.) | TAK |  |
|  | Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej ( najwyższej jakości, spełniające wymogi norm krajowych i europejskich ) zapewniającej wysoki stopień odporności na korozję | TAK |  |
|  | Trwałe oznakowania narzędzi chirurgicznych zawierające min. 7 znaków wg. wskazania Zamawiającego tj. SOR Z X Y/Z (tzn. Szpitalny Oddział Ratunkowy Zestaw 4(X) 1(Y)/2(Z) ) | TAK |  |
|  | Narzędzia matowane | TAK |  |
|  | Tolerancja długości całkowitej narzędzi chirurgicznych w następującym zakresie: dla narzędzi o długości całk. do 240 mm (włącznie) +/- 2 mm dla narzędzi o długości całk. powyżej 241 mm +/- 3 mm dla narzędzi mikro i precyzyjnych długość nie może się różnić o więcej niż +/- 2 mm tolerancja pozostałych wymiarów +/- 2% | TAK |  |
|  | Zaoferowane narzędzia chirurgiczne muszą posiadać możliwość: a) mycia: maszynowego (termiczno/chemiczne – 60°C lub i termiczne 93°C) i ultradźwiękowego, b) dezynfekcji: maszynowej , termicznej i chemicznej, (termiczno/chemiczna – 60°Club i termiczna 93°C) c) sterylizacji: parą wodną w nadciśnieniu, czas ekspozycji 20 minut w temp. 121°C, czas ekspozycji 7 minut w temp. 134°C, tlenkiem etylenu w temp. 37°C lub 55°C. | TAK |  |
|  | Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia z zakresu przygotowania, konserwacji, dezynfekcji, sterylizacji przechowywania i obiegu instrumentarium chirurgicznego | TAK |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

A1. amputacja A– 1 kpl.

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Piła amputacyjna typ charriere dł. 350 mm z kompletem brzeszczotów | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozwieracz mostka typ cooley dedykowany dla dorosłych | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Odgryzacz kostny typ luer zakrzywiony długość 180 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Odgryzacz kostny typ luer - stille długość 225 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Odgryzacz kostny typ leksell odgięty w bok dł. 240 mm szczęki proste z przekładnią szerokość 3 mm długość 14,5 mm z dwoma sprężynkami rozwierającymi | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszcze do cięcia kości typ liston dł. 270 mm długość ostrza 39 mm szczęki proste z przekładnią ramiona z dwoma sprężynkami rozwierającymi | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Podważka kostna typ langenbeck szerokość 10 mm długość 195 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Podważka kostna typ quervain szerokość 5 mm długość 175 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pilnik kostny płasko-wypukły szerokość części roboczej 13 mm z nacięciami krzyżowymi dł. 240 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Podważka kostna typ quervain szerokość 5 mm długość 175 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Podważka kostna typ langenbeck szerokość 8 mm dł. 195 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Talerz amputacyjny typ percy ze zdejmowanym uchwytem | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Nóż amputacyjny typ liston długość ostrza 190 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Raspator typ mitchell prosty szerokość 17 mm długość 210mm | 1 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

A2. amputacja B – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Raspator typ sedillot szerokość 15 mm długość 215 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Łyżeczka kostna typ schede fig. 0 główka owalna szerokość 4,2 mm dł. 170 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Łyżeczka kostna typ schede fig. 1 główka owalna szerokość 5,2 mm dł. 170 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm figura 2 główka owalna szerokość 6,3 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Łyżeczka kostna typ schede dł. 170 mm figura 3 główka owalna szerokość 7,4 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Łyżeczka kostna typ volkmann fig. 2 główka owalna szerokość 8,5 mm dł. 170 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Łyżeczka kostna typ volkmann dł. 170 mm figura 3 główka owalna szerokość 10 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki do drutu jedno ostrze ząbkowane długość 120 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach / 540x253x106mm / ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach /592x274x135mm / ±5mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana ze stopu aluminium dostosowana do wanny kontenera o wymiarze /592x274mm / ±5mm w kolorze srebrnym .pokrywa do kontenera dostosowana do filtrów jednorazowych jak również na min 1000 cykli sterylizacyjnych | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Mata silikonowa o wymiarach/ 536mm x 250 mm / ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania min 13 znaków w kolorze niebieskim | 4 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

B. Piła do cięcia gipsu – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 3. | 4. |
|  | Piła o mocy max. 500W | TAK podać |  |
|  | Min. od 6500 do 24 000 obrotów regulowanych stopniowo | TAK podać |  |
|  | Bezpieczny system on/off | TAK |  |
|  | Masa bez kabla max. 1,4 kg | TAK podać |  |
|  | Urzadzenie wolne od wibracji | TAK |  |
|  | Min. 5 m kabla do pracy przy napięciu 230 V | TAK podać |  |
|  | Pokrętło regulacji szybkości w tylnej części | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola mocy | TAK |  |
|  | Piła oscylacyjna do gipsu naturalnego i syntetycznego | TAK |  |
|  | Ostrze min. fi 50 mm w komplecie | TAK podać |  |
|  | Ostrze min. fi 65 mm w komplecie | TAK podać |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

C. plastyka – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Spinak do serwet typ backhaus dł. 130 mm odgięty 50 stopni rozstaw szczęk 15 mm | 6 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte dł. 140 mm skok ząbków 0,7 mm | 10 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher proste 1x2 ząbki skok ząbków 0,7 mm dł. 140 mm | 15 | TAK, podać kod |  |
|  | Igłotrzymacz typ mayo-hegar dł. 205 mm szczęki z kanałkiem nacięcia krzyżowe skok 0,5 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 130 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 200 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 200 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 4 dł. 130 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 4 dł. 130mm | 2 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Nożczki preparacyjne z twardą wkładką typ metzenbaum odgięte dł.180mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typ metzenbaum proste dł. 200 mm końce tępe | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kulociąg typ schroder długość. 250 mm prosty model standard jednozębny | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Kulociąg typ schroder dł. 250 mm prosty dwuzębny szerokość zębów 10 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy typ kallmorgen wielkość łyżek 75x39 mm długość 170 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik ginekologiczny dwułyżkowy typ kallmorgen wielkość łyżek 95x39 mm długość 200 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Miska stalowa pojemność 0,16 litra wymiary 8,3x (góra) 5,4(dół)x4,1 (wysokość) cm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Miska stalowa pojemność 0,4 litra wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach /406x253x106mm/ ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach /470x274x135mm/ ±5mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana ze stopu aluminium dostosowana do wanny kontenera o wymiarze /470x274mm/ ±5mm w kolorze srebrnym. Pokrywa do kontenera dostosowana do filtrów jednorazowych jak również na min 1000 cykli sterylizacyjnych | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Mata silikonowa o wymiarach / 402mm x 250 mm/ ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania min 13 znaków w kolorze niebieskim | 4 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

D. Tracheostomia – 2 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Spinak do serwet typ backhaus dł. 130 mm odgięty 50 stopni rozstaw szczęk 15 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszcze do otrzewnej typ mikulicz odgięte 1 x 2 ząbki dł. 190 mm ząbki poprzeczne skok 1 mm | 6 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte dł. 140 mm skok ząbków 0,7 mm | 15 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher 1x2 ząbki proste dł. 160 mm skok ząbków 0,8 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher 1x2 ząbki proste dł. 240 mm skok ząbków 1 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Igłotrzymacz typ hegar dł.200 mm szczęki z kanałkiem nacięcia krzyżowe skok 0,4 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Igłotrzymacz typ mayo-hegar dł. 180 mm szczęki z kanałkiem nacięcia krzyżowe skok 0,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 130 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 200 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 200 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Hak operacyjny typ farabeuf, dwustronny dł.150mm.zestaw składający się z dwóch haków. Wymiary 20x16mm i 23x16mm oraz 24x16mm i 28x16mm. | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Sonda rowkowa typ doyen długość 145 mm odgięta | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Igła do wprowadzania drenów typ redon odgięta 25 stopni ostrze trójgraniaste dł. Ostrza 12 mm charr. 12 ( średnica 4 mm ) | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożczki preparacyjne z twardą wkładką typ metzenbaum odgięte dł.180mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typ metzenbaum proste dł. 200 mm końce tępe | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszcze do tkanki typ chaupt dł. 125 mm proste 2 x 3 ząbki | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 4 dł. 130 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 4 dł. 130mm | 1 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 3 dł. 120 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 3 dł. 130mm | 1 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Miska stalowa pojemność 0,16 litra wymiary 8,3x (góra) 5,4(dół)x4,1 (wysokość) cm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Miska stalowa pojemność 0,4 litra wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach /406x253x76mm/ ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach /470x274x90mm/ ±5mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana ze stopu aluminium dostosowana do wanny kontenera o wymiarze /470x274mm/ ±5mm w kolorze srebrnym .pokrywa do kontenera dostosowana do filtrów jednorazowych jak również na min 1000 cykli sterylizacyjnych | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Mata silikonowa o wymiarach /402mm x 250 mm/ ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania min 13 znaków w kolorze niebieskim | 4 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

E1. trepanacja A – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Prowadnica typ de martel do pił gigli i olivecrona, giętka, długość 350 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Uchwyt haczykowy do pił gigliego | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Piła drutowa typ gigli, złożona z sześciu splecionych drutów, średnica 1,4 mm długość 300 mm, 5 sztuk w opakowaniu | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Zacisk naczyniowy buldog typ johns-hopkins długość 63 mm odgięty długość szczęk 30 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Zacisk naczyniowy buldog typ johns-hopkins długość 70 mm odgięty długość szczęk 33 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Podważka kostna typ langenbeck szerokość 8 mm dł. 195 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki typ schmieden-taylor długość 155mm odgięte do góry jedno ostrze z kulką | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki do drutu jedno ostrze ząbkowane długość 120 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna typ brophy delikatna prosta długość 200 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ hartmann mosquito (baby) odgięte długość 100 mm delikatne skok ząbków 0,5 mm | 10 | TAK, podać kod |  |
|  | Igłotrzymacz typ hegar dł. 160 mm z twardą wkładką szczęki wąskie nacięcia krzyżowe skok 0,4 mm ucha złocone | 2 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

E2. trepanacja B – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 4 dł. 130 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 4 dł. 130mm | 1 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 3 dł. 120 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 3 dł. 130mm | 1 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 130 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Miska stalowa pojemność 0,16 litra wymiary 8,3x (góra) 5,4(dół)x4,1 (wysokość) cm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Miska stalowa pojemność 0,4 litra wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach / 406x253x76mm/ ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach /470x274x90mm/ ±5mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana ze stopu aluminium dostosowana do wanny kontenera o wymiarze /470x274mm/ ±5mm w kolorze srebrnym .pokrywa do kontenera dostosowana do filtrów jednorazowych jak również na min 1000 cykli sterylizacyjnych | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Mata silikonowa o wymiarach /402mm x 250 mm/ ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania min 13 znaków w kolorze niebieskim | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozwieracz typ weitlaner ostry 3x4 zęby długość 130 mm | 2 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

F1. do cięcia A – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Klema- opinak Backhaus, dł. 130mm | 6 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna, standard, model USA, dł. 130mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna, standard, model USA, dł. 250mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, prosta, średnioszeroka, 1:2 zęby, dł. 130 mm | 9 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, prosta, średnioszeroka, 1:2 zęby, dł. 250 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki Mikulicz, zakrzywione, 1:2 zęby, dł. 185mm | 18 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe Rochester-Pean, zakrzywione, dł. 220mm | 15 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe Rochester-Pean, proste, dł. 220mm | 6 | TAK, podać kod |  |
|  | Ochsner-Kocher kleszczyki hemostatyczne, 1:2 zęby, proste, dł. 200 mm | 15 | TAK, podać kod |  |
|  | Ochsner-Kocher kleszczyki hemostatyczne, 1:2 zęby, proste, dł. 160 mm | 12 | TAK, podać kod |  |
|  | Igłotrzymacz Mayo-Hegar, dł. 200mm | 9 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

F2. do cięcia B – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 4 dł. 130 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 4 dł. 130mm | 6 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Rozwieracz Farabeuf, dł. 120mm | 6 | TAK, podać kod |  |
|  | Retraktor Fritsch, 75 x 45mm, rozmiar 4, dł. 240mm | 6 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyce Sims, tępe/tępe, zakrzywione, dł. 200mm | 6 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyce Sims, ostre/tępe, zakrzywione, dł. 200mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyce chirurgiczne Mayo-Stille, proste, dł. 150mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier, sztywna, tępa, rozmiar 16, dł. łyżeczki 40mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Miska laboratoryjna, poj.: 2 litry, wym.: 220 x 80 mm | 6 | TAK, podać kod |  |
|  | Kontener do przechowywania i transportu narzędzi, góra perforowana, dwa uchwyty boczne, miejsce na tabliczki znamionowe, wymiary kontenera: /580x280x260mm/ ±5mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Kosz druciany na narzędzia, kompatybilny z kontenerem, wymiar kosza: /540x255x100mm/ ±5mm | 3 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

G. do porodu – 2 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Nożyce typu BUSH, do cięcia pępowiny, dł.160mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyce typu Waldmann, dł. 160mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER, proste, dł. 160 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu Rochester-Pean, proste, 160mm | 3 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

H1. do szycia A – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER, proste, dł. 130 mm | 6 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki do zdejmowania szwów typu Spencer Ligatur, proste, dł. 125 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki Standard zagięte, tępy/ostry, dł. 130mm | 3 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

H2. do szycia B – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wziernik dopochwowy dwułyżkowy typu Kristeller, rozmiar 90mm x36 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, standard, model USA, 1:2 zębów, dł. 150mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Igłotrzymacz MAYO-HEGAR, dł. 200mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Trzonek do skalpela, rozmiar 4, do ostrza w rozmiarze 20-27, dł. 215 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki ginekologiczne typu FAURE, dł. 230mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kosz druciany na narzędzia, kompatybilny z kontenerem, wymiar kosza: /255x245x100mm/ ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

H3. do szycia C – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Igłotrzymacz MAYO-HEGAR, dł. 200mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, prosta, średnioszeroka, 1:2 zębów, 200mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Kulociąg okienkowy typu FOERSTER, dł. 250mm | 10 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyce typu WERTHEIM, dł. 200mm | 5 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

I1. Dziecięcy A – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Klema- opinak Backhaus, dł. 130mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki Mikulicz, zakrzywione, 1:2 zęby, dł. 185mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe Rochester-Pean, zakrzywione, dł. 160mm | 10 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe Rochester-Pean, zakrzywionte, dł. 260mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe Rochester-Pean, proste, dł. 260mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki hemostatyczne Ochsner-Kocher, proste, 1:2 zęby, dł. 160mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Igłotrzymacz Mayo-Hegar, dł. 200mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozwieracz Farabeuf, dł. 150mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna, prosta, dł. 130mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna, prosta, wąska, dł. 200mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, prosta, średnioszeroka, 1:2 zęby, dł. 145mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, prosta, średnioszeroka, 1:2 zęby, dł. 200mm | 2 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

I2. Dziecięcy B – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Kleszczyki hemostatyczne Ochsner-Kocher, proste, 1:2 zęby, dł. 260mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 4 dł. 130 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 4 dł. 130mm | 1 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 3 dł. 120 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 3 dł. 130mm | 1 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Hak operacyjny Mikulicz, wym.: 90 x 50mm, dł. 260mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Hak brzuszny Collin, wymiar łyżek 48x59mm, dł. 210mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszcze jeslitowe Chaput, 2:3 zęby, dł. 125 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki preparacyjne Metzenbaum-Nelson, zakrzywione, dł. 230mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Korkociąg Ginekologiczny Doyen, dł. 150mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kulociąg Schroeder, prosty, dł. 240mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Miska laboratoryjna, poj.: 2 litry, wym.: 220 x 80 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Kontener do przechowywania i transportu narzędzi, góra perforowana, dwa uchwyty boczne, miejsce na tabliczki znamionowe, wymiary kontenera: /580x280x260mm/ ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kosz druciany na narzędzia, kompatybilny z kontenerem, wymiar kosza: /540x255x100mm/ ±5mm | 2 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

J. zestaw nr 1 – 2 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Kaniula insuflacyjna veress 120mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Trokar bezpieczny 10-11mm bez grotu z podłączeniem do insuflacji | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Trokar bezpieczny 10-11mm bez grotu z podłączeniem do insuflacji z redukcją na 5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Trokar bezpieczny 5 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne chwytne, atraumatyczne, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią bez blokady, śr 5 mm, dł 310 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki chwytające uniwersalne, z otworem w szczękach, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Klipsownica pojedyńcza średnica 10mm długość 300mm, na klipsy średnio-duże (medium-large), nierozbieralna, wyposażona w kanał do płukania, jak też obrotowę ramię | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki chwytające, croce/olmi, do zabiegów na pęcherzyku żółciowym, obie szczęki ruchome, monopolarne, obrotowe, rozbieralne-4 częściowe, wielorazowego użytku, z ergonomiczną rękojeścią z blokadą, śr 5 mm, dł 310 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Uchwyt elektrody monopolarnej, dwuczęściowy, średnica 5mm, długość 330mm, z możliwością umieszczenia końcówki haczyka, wraz z końcówką typu l | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki monopolarne typ metzenbaum, obrotowe,rozbieralne-4 częsciowe wielorazowego użytku ząbkowane,końce zakrzywione, odgięte w lewą stronę z wkładką węglową, śr 5 mm , dł 310 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Igła punkcyjna z nasadka ll | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Unrzadzenie ssąco-płuczące śr. 5mm, dł 330mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Spinak do serwet typ backhaus dł. 130 mm odgięty 50 stopni rozstaw szczęk 15 mm | 6 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszcze do otrzewnej typ mikulicz odgięte 1 x 2 ząbki dł. 190 mm ząbki poprzeczne skok 1 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte dł. 140 mm skok ząbków 0,7 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Igłotrzymacz typ mayo-hegar dł. 205 mm szczęki z kanałkiem nacięcia krzyżowe skok 0,5 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Hak operacyjny typ farabeuf, dwustronny dł.150mm.zestaw składający się z dwóch haków. Wymiary 20x16mm i 23x16mm oraz 24x16mm i 28x16mm. | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożczki preparacyjne z twardą wkładką typ metzenbaum odgięte dł.180 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 4 dł. 130 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 4 dł. 130mm | 1 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 3 dł. 120 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 3 dł. 130mm | 1 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Miska stalowa pojemność 0,16 litra wymiary 8,3x (góra) 5,4(dół)x4,1 (wysokość) cm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Miska stalowa pojemność 0,4 litra wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Elektroda monopolarna hakowa z rurką ssącą z karanikiem dwukierunkowym do ssania i irygacji śr. 5 mm, dł. 310mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Retraktor wahalarzowy prosty 5 mm dł. 320mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Stojak do kontenera wyposażony w kosz z jednego arkusza stali i uchwyty do zamocowania 18 instrumentów laparoskopowych, | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach /592x274x187mm/ ±5mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana ze stopu aluminium dostosowana do wanny kontenera o wymiarze /592x274mm/ ±5mm w kolorze srebrnym. Pokrywa do kontenera dostosowana do filtrów jednorazowych jak również na min 1000 cykli sterylizacyjnych | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania min 13 znaków w kolorze niebieskim | 4 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

K1. zestaw w2 A – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Kleszcze do otrzewnej typ mikulicz odgięte 1 x 2 ząbki dł. 190 mm ząbki poprzeczne skok 1 mm | 7 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte dł. 140 mm skok ząbków 0,7 mm | 7 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte dł. 260 mm | 7 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher 1x2 ząbki proste dł. 160 mm skok ząbków 0,8 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste 1x2 ząbki dł. 260 mm skok ząbków 1,25 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Igłotrzymacz typ mayo-hegar dł. 205 mm szczęki z kanałkiem nacięcia krzyżowe skok 0,5 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne i do podwiązek typ overholt-geissendoerfe odgięte dł. 280 mm skok ząbków 0,7 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Hak operacyjny typ farabeuf, dwustronny dł.150mm.zestaw składający się z dwóch haków. Wymiary 20x16mm i 23x16mm oraz 24x16mm i 28x16mm. | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 130 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 250 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna typ brophy delikatna prosta długość 200 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ pean proste dł. 260 mm skok ząbków 1,25 mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Hak brzuszny powłokowy typ mikulicz 180x50 długość 260 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Hak brzuszny typ mikulicz łopata 180x50 mm długość 260 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Łyżka do kamieni żółciowych typ luer-korte dł. 310 mm figura 00 szerokość 3,4 mm szyjka giętka | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Sonda dwustronna średnica 1,5 mm długość 200 mm | 1 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

K2. zestaw w2 B – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Sonda dwustronna średnica 2 mm długość 200 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozwieracz typ collin składający się z pary bocznych łyżek o wymiarach 61x80 mm i łyżki środkowej o wymiarach 63x74 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typ metzenbaum proste dł. 200 mm końce tępe | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typ nelson metzenbaum zakrzywione dł 230 mm. | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 4 dł. 130 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 4 dł. 130mm | 1 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 3 dł. 120 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 3 dł. 130mm | 1 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Kleszcze do języka typu heyewood-smith długość 210 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne typ gemini odgięte długość 230 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne typ gemini odgięte długość 280 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Miska stalowa pojemność 0,16 litra wymiary 8,3x (góra) 5,4(dół)x4,1 (wysokość) cm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Miska stalowa pojemność 0,4 litra wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach /540x253x106mm/ ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach /592x274x135mm/ ±5mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana ze stopu aluminium dostosowana do wanny kontenera o wymiarze 592x274mm w kolorze srebrnym .pokrywa do kontenera typ vario dostosowana do filtrów jednorazowych jak również na min 1000 cykli sterylizacyjnych | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Mata silikonowa o wymiarach 536mm x 250 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania min 13 znaków w kolorze niebieskim | 4 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

L1. zestaw 3 A – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 1,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 1,5 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 2,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 2,5 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 3,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 3,5 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 4,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 4,5 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 5,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 5,5 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 6,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 6,5 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 7,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 7,5 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 8,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 8,5 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 9,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 10,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 10,5 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 11,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 11,5 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 12,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 12,5 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 13,0 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 13,5 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 00 | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 1 | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 2 | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 3 | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 4 | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna, standard, model USA, dł. 250mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Sonda maciczna MARTIN,z podziałką, dł. 320mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Kulociąg typu BRAUN, prosty, jednozębny, dł. 250mm | 10 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik dopochwowy dwułyżkowy Kristeller, rozmiar 90mm x36 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Kosz druciany na narzędzia, kompatybilny z kontenerem, wymiar kosza: /540x255x100mm/ ±5mm | 5 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

L2. zestaw 3 B – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Skrobaczka typu Recamier, tępa, dł. łyżeczki 40mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka typu Recamier, ostra, giętka, dł. łyżeczki 30mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Kulociąg okienkowy typu FOERSTER, dł. 250mm | 8 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna, standard, model USA, dł. 230mm | 4 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

M1. zestaw 4 A – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Kleszczyki ginekologiczne FAURE, dł. 230mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik ginekologiczny, dwułyżkowy, KALLMORGEN rozmiar 70mm x40mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik ginekologiczny, dwułyżkowy, KALLMORGEN rozmiar 90 mm x40mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik ginekologiczny, dwułyżkowy, KALLMORGEN rozmiar 90mm x 40mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik ginekologiczny, dwułyżkowy, Kristeller, rozmiar 90 mm x 36 mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik ginekologiczny, dwułyżkowy, Kristeller, rozmiar 70 mm x 27 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik dopochwowy CUSCO, rozmiar 100mm x 35mm | 10 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik dopochwowy CUSCO, rozmiar 75mm x 17mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik dopochwowy CUSCO, rozmiar 110mm x 30mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik ginekologiczny COLLIN, rozmiar 100mm x 35mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik ginekologiczny COLLIN, rozmiar 110mm x 40mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kulociąg BRAUN, prosty, jednozębny, dł. 250mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Kulociąg dwuzębny SCHROEDER, prosty, dł. 250mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Kulociąg okienkowy FOERSTER, dł. 250mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki ginekologiczne WINTER, dł. 280mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna, standard, model USA, 180mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, standard, model USA, 1:2 zębów,185mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna, standard, model USA, 1:2 zębów, 155mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Igłotrzymacz MAYO-HEGAR, prosty, dł. 200mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Trzonek do skalpela, rozmiar 4, do ostrza w rozmiarze 20-27, dł. 215 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 4 dł. 130mm | 2 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Nożyce SIMS, proste, tępe/ostre, 200mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 00 | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 0 | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 1 | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 2 | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 3 | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 4 | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 5 | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 6 | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 7 | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 8 | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 9 | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Skrobaczka Recamier Uterine, ostra, dł. 310 mm, rozmiar 10 | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszcze położnicze NEAGELE, dł. 400mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 1,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 1,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 2,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 2,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 3,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 3,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 4,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 4,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 5,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 5,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 6,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 6,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 7,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 7,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 8,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 8,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 9,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 9,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 10,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 10,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 11,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 11,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 12,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 12,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 13,0 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozszerzacz maciczny HEGAR, jednostronny, dł. 185 mm, śr. 13,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Salpingograf - manometr z zakresem od 0 do 200 mmHg, ze wskazaniem co 10 mm Hg; - strzykawka o poj. 10 ml z zaworem zamykającym typu Luer-Lock, dzięki której wytwarzane jest ciśnienie; - trzy chromowne stożki w rozmiarach: mały, średni, duży - walizka | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Akcesoria do amnioskopu 1. wziernik o średnicy 12 mm i długości 200mm 2. wziernik o średnicy 16 mm i długości 200mm 3. wziernik o średnicy 20 mm i długości 200mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Akcesoria do vacuum ekstrakcji Komplet pelot metalowych położniczych o trzech różnych średnicach: 40mm, 50mm, 60mm; z uchwytem metalowym oraz drenem silikonowym 32 cm. Port ssący peloty połączony z uchwytem za pomocą metalowego łańcuszka oraz drenu silikonowego autoklawowalnego. | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kosz druciany na narzędzia, kompatybilny z kontenerem, wymiar kosza: /540x255x100mm/ ±5mm | 2 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

M2. zestaw 4 B – 1 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Wziernik dwułyżkowy typu KALLMORGEN, rozmiar 90x40mm | 8 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik dwułyżkowy typu KALLMORGEN, rozmiar 90x40mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Wziernik dwułyżkowy typu KALLMORGEN, rozmiar 70x40mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki typu WINTER, dł. 260mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki typu BRAUN, proste, jednozębne, dł. 250mm | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typu KOCHER, proste, dł. 200 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne typu MAYO, 170 mm | 2 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

N. zestaw w 1 – 2 kpl

Producent / kraj pochodzenia : …………………………………

Nazwa i typ: …………………………..

| L.p. | PARAMETRY TECHNICZNE | Sztuki | WARTOŚCI WYMAGANE | TAK/NIE/ PODAĆ WARTOŚCI OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
|  | Spinak do serwet typ backhaus dł. 130 mm odgięty 50 stopni rozstaw szczęk 15 mm | 6 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszcze do otrzewnej typ mikulicz odgięte 1 x 2 ząbki dł. 190 mm ząbki poprzeczne skok 1 mm | 6 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte dł. 160 mm skok ząbków 0,8 mm | 7 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ pean odgięte dł. 260 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ pean proste dł. 260 mm skok ząbków 1,25 mm | 5 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher 1x2 ząbki proste dł. 160 mm skok ząbków 0,8 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ kocher-ochsner proste 1x2 ząbki dł. 260 mm skok ząbków 1,25 mm | 7 | TAK, podać kod |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo długość 235 mm z zapadką dolną szczęki proste z nacięciami krzyżowymi 0,5 mm i kanalikiem | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Imadło chirurgicze typ mayo-hegar dł. 205 mm szczęki z kanałkiem nacięcia krzyżowe 0,5 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne i do podwiązek typ overholt-geissendoerfe odgięte dł. 280 mm skok ząbków 0,7 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Hak operacyjny typ farabeuf, dwustronny dł.150mm.zestaw składający się z dwóch haków. Wymiary 20x16mm i 23x16mm oraz 24x16mm i 28x16mm. | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 115 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna średnioszeroka prosta długość 250 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 200 mm | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Pinceta anatomiczna typ brophy delikatna prosta długość 200 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Hak brzuszny typ mikulicz łopata 180x50 mm długość 260 mm | 3 | TAK, podać kod |  |
|  | Zacisk jelitowy typ hartmann z uzębieniem atraumatycznym odgięty długość 200 mm miękki i elastyczny | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typ metzenbaum proste dł. 200 mm końce tępe | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Nożyczki preparacyjne typ nelson-metzenbaum zakrzywione dł. 230 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Rozwieracz typ collin składający się z pary bocznych łyżek o wymiarach 61x80 mm i łyżki środkowej o wymiarach 63x74 mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Zacisk jelitowy typ kocher odgięty długość 230 mm miękki i elastyczny | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 4 dł. 130 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 4 dł. 130mm | 1 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Trzonek do noży wymiennych nr 3 dł. 120 mm lub bezpieczny wielorazowy trzonek skalpela (umożliwiający bezpieczne zdjęcie ostrza za pomocą jednej ręki i bez użycia dodatkowych narzędzi),ze stali nierdzewnej nr 3 dł. 130mm | 1 | TAK, podać kod Bezpieczny – 5 pkt, Tradycyjny – 0 pkt. |  |
|  | Kleszcze atraumatyczne odbytnicze typ resano długość 265 mm odgięte w kształt litery s | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kleszcze do tkanki typ chaupt dł. 125 mm proste 2 x 3 ząbki | 2 | TAK, podać kod |  |
|  | Miska stalowa pojemność 0,16 litra wymiary 8,3x (góra) 5,4(dół)x4,1 (wysokość) cm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Miska stalowa pojemność 0,4 litra wymiary 11,1(góra)x7,2(dół)x5,6(wysokość) cm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z nóżkami o wymiarach /540x253x106mm/ ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach /592x274x135mm/ ±5mm wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana ze stopu aluminium dostosowana do wanny kontenera o wymiarze /592x274mm/ ±5mm w kolorze srebrnym. Pokrywa do kontenera dostosowana do filtrów jednorazowych jak również na min 1000 cykli sterylizacyjnych | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Mata silikonowa o wymiarach /536mm x 250 mm/ ±5mm | 1 | TAK, podać kod |  |
|  | Tabliczka identyfikacyjna do kontenera z możliwością wygrawerowania min 13 znaków w kolorze niebieskim | 4 | TAK, podać kod |  |
|  | Spinak do serwet typ backhaus dł. 130 mm odgięty 50 stopni rozstaw szczęk 15 mm | 6 | TAK, podać kod |  |

Uwagi:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych, z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczamy, że oferowane urządzenie, oprócz spełniania wymaganych parametrów, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy

Uwagi końcowe dotyczące wszystkich pozycji asortymentowych w załączniku parametrów technicznych:

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenia są kompletne, wolne od wad, pochodzą z bieżącej produkcji (min. 2016 r. ), nie są wyposażeniem testowym, zastępczym, serwisowym ani powystawowym.

………………………………………………….

Podpis wykonawcy