WARUNKI GWARANCJI, SERWIS GWARANCYJNY

VIDEOKOLONOSKOPU HD

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ilość przeglądów zawartych w cenie sprzętu w okresie gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) | Minimum co 6 m-cy, chyba, że instrukcja producenta wyrobu podaje inaczej PODAĆ |  |
| 2 | Czas naprawy sprzętu liczony od dnia zgłoszenia wady faxem, mailem lub telefonicznie przez upoważnionego pracownika Zamawiającego | Maksimum 5 dni roboczych, podać |  |
| 3 | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
| 4 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (w miesiącach) | 24 miesiące |  |
| 5 | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
| 6 | Przyjmowanie zgłoszeń awarii od 8,00 do 16,00 w dni robocze. Za zgłoszenie awarii uznaje się nadanie wiadomości faksem lub e-mailem bez konieczności potwierdzania ich odbioru. | Tak |  |
| 7 | Dokumentacja serwisowa ze wskazaniem co jaki czas należy dokonać przegląd urządzenia. | Tak |  |
| 8 | Autoryzowany serwis (podać nazwę, adres i kontakt) | PODAĆ |  |
| 9 | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów zużywalnych określonych przez wytwórcę wyrobu | PODAĆ/ Wyszczególnić |  |

.......................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy