SPZOZ Parczew Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/10/2019                                                                                                                                Załącznik nr 4 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie.

OBIEKTY ZAMAWIAJĄCEGO:

| L.P. | Nazwa punktu poboru | Lokalizacja punktu poboru Miejscowość /ulica | Nr | Kod | Miejscowość (Poczta) | Numer PPE | Numer ewidencyjny | Numer licznika | Moc umowna | Prognoza zużycia energii w okresie podlegającym zamówieniu - 36 miesięcy | Grupa Taryfowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | C11 | C23 str. I | C23 str. II | C23 str. III |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | [kW] | [kWh] | [kWh] | [kWh] | [kWh] |  |
| 1. | WO-7-392 Szpital, trafo 1 | ul. Kościelna | 136 | 21-200 | Parczew | PL_LUBD_0613000294_08 | 107101111 | 94055489 | 185 | 0 | 624414 | 208138 | 1248629 | C23 |
| 2. | WO-7-393 Szpital, sekcja 2 | ul. Kościelna | 136 | 21-200 | Parczew | PL_LUBD_0613000258_00 | 107101112 | 94055535 | 77 | 0 | 945 | 315 | 1890 | C23 |
| 3. | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | ul. Kościelna | 125 | 21-200 | Parczew | PL_LUBD_0613000714_06 | 107104238 | 31697085 | 2 | 200 | 0 | 0 | 0 | C11 |

Grupa taryfowa C:

Taryfa C11

- strefa całodobowa–  200  kWh

Taryfa C23:

- strefa nr I  –        625 359 kWh

- strefa nr II  –       208 453 kWh

- strefa nr III  –   1 250 519 kWh

Razem:                2 084 531 kWh