WARUNKI GWARANCJI i SERWISU

Dotyczy Pakietu Nr … - …………*

| Lp. | Nazwa parametru | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Okres gwarancji na urządzenia: min. 24 miesiące 24 - 35 m-cy – 0 pkt 36 - 47 m-cy – 5 pkt 48 m-cy i więcej – 10 pkt | TAK, PODAĆ |  |
| 2 | Ilość przeglądów zawartych w cenie sprzętu w okresie gwarancyjnym (w tym jeden w ostatnim miesiącu gwarancji) | Minimum co 12 m-cy chyba, że instrukcja wytwórcy wyrobu podaje inaczej. PODAĆ |  |
| 3 | Czas naprawy sprzętu liczony od dnia zgłoszenia usterki, wady - faxem, mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego | Maksimum 5 dni roboczych. PODAĆ |  |
| 4 | Każda naprawa i przegląd gwarancyjny będzie udokumentowany czytelnie wypełnionym raportem serwisowym potwierdzonym przez upoważnionego przedstawiciela bezpośredniego użytkownika i wpisem do paszportu technicznego. | Tak |  |
| 5 | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie (w miesiącach) | Minimum 24 miesiące, jednak nie krócej niż zaoferowany okres gwarancji na urządzenie, PODAĆ |  |
| 6 | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres minimum 10 lat | Tak |  |
| 7 | Możliwość zgłaszania awarii przez telefon, fax, e-mail (Za zgłoszenie awarii uznaje się nadanie wiadomości bez konieczności potwierdzania ich odbioru.) | Tak |  |
| 8 | Dokumentacja serwisowa ze wskazaniem co jaki czas należy dokonać przegląd urządzenia. | Tak |  |
| 9 | Autoryzowany serwis (podać nazwę, adres i kontakt ) | PODAĆ |  |
| 10 | Deklaracja CE | Tak |  |
| 11 | Paszport techniczny (dostarczyć wraz z urządzeniem) | Tak |  |
| 12 | Wykaz dostawców części zamiennych i materiałów zużywalnych określonych przez wytwórcę wyrobu | PODAĆ |  |

*Wykonawca wypełnia dla każdego Pakietu oddzielnie

.......................................................................................................

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy